Załącznik do uchwały Nr XXXII/121/2017

Rady Gminy Trojanów

z dnia 27 lutego 2017r

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017-2022

Realizacja:

POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY POLBIOM

ul. Rakowiecka 32 lok.136, 02-532 Warszawa

Opracowali:

Anna Grzybek

Łukasz Kujda

Marek Hryniewicz

Trojanów 2017

Spis treści

Streszczenie	6

1.	Ogólna strategia	8

1.1.	Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej PGN	8

1.2.	Stan Obecny	8

1.3. Uwarunkowania międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne	9

1.3.1. Pakiet Energetyczno-Klimatyczny	10

1.3.2. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030	10

1.3.3. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), 2011	11

1.3.5. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020	12

1.3.6. Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego	12

1.3.12. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019	15

1.3.13. Strategia Rozwoju Gminy Trojanów na lata 2016 – 2022	16

2.	Charakterystyka Gminy Trojanów	17

2.3. Warunki klimatyczne	18

2.4. Wody powierzchniowe	20

2.5  Wody podziemne	20

2.6. Lasy	21

2.7. Obszary cenne przyrodniczo na terenie Gminy Trojanów	21

3. Identyfikacja obszarów problemowych niskiej emisji na terenie Gminy Trojanów	23

3.1. Działania Gminy Trojanów w zakresie likwidacji emisji	23

3.2. Aspekty Finansowe	24

4.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i innych gazów	25

4.2.	Emisja liniowa	31

4.2.1. Emisja liniowa i powierzchniowa w Gminie Trojanów w roku bazowym	36

5.	Działania inwestycyjne i nieinwestycyjne planowane przez Gminę Trojanów, których podjęcie wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.	37

5.1.	Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Trojanów –  budynku szkoły w Korytnicy, budynku Urzędu Gminy, budynku szkoły w Woli Koryckiej Górnej.	38

5.1.1. Efekt ekologiczny	39

5.2. Wymiana oświetlenia ulicznego - 758 lamp do wymiany na oświetlenie LED.	40

5.2.2. Efekt ekonomiczny	41

5.3. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 600 obiektów mieszkalnych oraz 3 obiektach użyteczności publicznej.	41

5.3.1. Efekt ekologiczny	44

5.3.2. Efekt ekonomiczny	45

5.4. Instalacja systemów fotowoltaicznych dla 500 obiektów mieszkalnych	45

5.4.1 Efekt ekonomiczny	46

5.4.2 Efekt ekologiczny	47

5.5. Wymiana źródeł ciepła w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej	47

5.6. Redukcja emisji liniowej	48

5.7. Działania krótkoterminowe	49

6.	Aspekty organizacyjne i harmonogram realizacji: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 – 2022”	49

6.1. Harmonogram czasowo – zadaniowy	50

6.2. Zasoby ludzkie i doświadczenie	51

7. Monitoring i ocena	52

8.	Podsumowanie	55

9.	Możliwość finansowe realizacji założeń PGN Trojanów	58

10. Odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko	60

Podstawowe definicje:

− powietrze – rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy;

− emisja zanieczyszczeń do powietrza – rozumie się przez to wprowadzanie w wyniku działalności człowieka bezpośrednio lub pośrednio, substancji do powietrza;

− emisja punktowa – emisja ze źródeł energetycznych i technologicznych, odprowadzających substancje do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany;

− emisja powierzchniowa – emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym;

− emisja liniowa – emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych i paliwami;

− poziom substancji w powietrzu – stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu;

− poziom dopuszczalny – poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany. Poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza i określony jest dla zanieczyszczeń: SO2, NO2, NOx, C6H6, PM10, Pb i CO;

− poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. Poziom ten określa się w celu zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość i jest określony dla: As, Cd, Ni, B(a)P i O3;

− poziom celu długoterminowego – jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. Poziom ten dotyczy ozonu;

− pył zawieszony PM10 – pył zawieszony w powietrzu, w którym mieści się frakcja cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów;

− pył zawieszony PM2,5 – pył zawieszony w powietrzu, w którym mieści się frakcja cząstek o średnicy poniżej 2,5 mikrometrów.

# Streszczenie

Opracowanie dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów” ma na celu:  określenie poziomu redukcji gazów szklarniowych, poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie  udziału odnawialnych źródeł energii w przetwarzaniu energii do roku 2022. Do celów szczegółowych poniższego opracowania zalicza się redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Trojanów. Urząd Gminy zamierza osiągnąć wyżej przedstawione cele poprzez: termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozwój energetyki odnawialnej tj. montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych, wymianę źródeł ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację nawierzchni dróg. Urząd Gminy w Trojanowie prowadzić będzie działania: ograniczające niską emisję oraz podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców gminy.

Gmina Trojanów jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim,  w powiecie garwolińskim. Trojanów oddalony jest około 90 kilometrów od Warszawy i około 70 kilometrów od Lublina. Gminę Trojanów zamieszkuje około 7595 osoby w 2016 roku. Obszar gminy stanowi 152 km2 na co składa się 27 miejscowości i 28 sołectw. W Gminie Trojanów powierzchnia lasów wynosi 3782,51 ha z czego 905,51 ha to lasy publiczne. Na terenie gminy nie są powadzone pomiary zanieczyszczeń powietrza. Ocena stanu zanieczyszczeń powietrza dokonywana jest przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska.

Identyfikacja obszarów problemowych została sporządzona na podstawie:

- analizy materiałów źródłowych udostępnionych przez Urząd Gminy w Trojanowie na potrzeby opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 - 2022”;

- wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z pracownikami Urzędu Gminy;

- badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy.

Inwentaryzację źródeł emisji przeprowadzono dokonując podziału na źródła liniowe – pochodzące z dróg, ulic, źródła powierzchniowe – dotyczące sektora komunalno – bytowego. Na terenie Gminy Trojanów nie występują źródła punktowe. Głównym obszarem problemowym występującym na terenie gminy jest niska emisja powstająca podczas spalania węgla w kotłach ogrzewających domy jednorodzinne i budynki użyteczności publicznej. We wszystkich przytoczonych dokumentach zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym występuje potrzeba wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególne  znaczenie  ma energia słoneczna. Zakłada się również termomodernizację budynków publicznych oraz zmianę oświetlenia dróg. Potrzeby energetyczne mieszkańców gminy pokrywane są z szeregu indywidualnych źródeł ciepła o mocy około 0,1 MW. Wykorzystywanymi paliwami są przede wszystkim paliwa stałe węgiel, koks, miał węglowy oraz drewno.

W latach 2017-2022 Gmina Trojanów planuje szereg działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Prace te mają być wynikiem realizacji niniejszego dokumentu i opracowanej „Strategii Rozwoju Gminy Trojanów na lata 2017-2022” przy podjęciu zobowiązań i zaplanowaniu środków finansowych. Struktura finansowa projektu opiera się na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania i wkładzie własnym.

Przy realizacji planu brane będą pod uwagę uwarunkowania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zamówieniami publicznymi.

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Trojanów nastąpi zmniejszenie zużycia energii finalnej z 169503,5 GJ do 168408,7 GJ (o 0,65%), przy jednoczesnym wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych z 18% (30254,2 GJ) w 2017 roku do około 36% (60343,5 GJ) w 2022 roku. Podejmowane działania przyczynią się także do redukcji emisji CO2 o około 5,27%  (9 111 t) w stosunku do 2016 roku.

# Ogólna strategia

## Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej PGN

Celem Opracowania dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 - 2022” jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez realizację:

- Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii,

- redukcję zużycia energii finalnej, poprzez termomodernizację obiektów,

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej,

- uwzględnienie założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podczas opracowywania innych dokumentów strategicznych obejmujących geograficznie Gminę Trojanów,

- uwzględnienie produktów i usług efektywnych energetycznie w zamówieniach publicznych,

- kształtowanie postaw właściwych do osiągnięcia celów wśród mieszkańców gminy, a szczególnie wśród najmłodszych.

Dzięki opracowaniu dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów” gmina jest w stanie wykazać, że zna swoją sytuację energetyczną oraz ma możliwość przedstawić przemyślane działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Gmina wykazuje, że ważne dla niej są działania związane z ochroną klimatu: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, wykorzystanie OZE, poprawa, jakości powietrza, i poprawa jakości życia mieszkańców. Obowiązku stworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej nie wymuszają ustawy. Przystąpienie do opracowania dokumentu jest decyzją rady gminy i społeczności lokalnych, które dostrzegają korzyści wynikające z opracowania takiego dokumentu. Głównymi interesariuszami działań objętych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej są mieszkańcy gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz podmioty gospodarcze znajdujące się na obszarze całej gminy.

## Stan Obecny

Na terenie województwa mazowieckiego występuje duże zróżnicowanie zanieczyszczeń. O czym decydować może: wielkość obszaru i rozkład emisji ze wszytkach źródeł z uwzględnieniem przepływów transgenicznych, zmian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Gmina Trojanów objęta jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Gmina Trojanów wchodzi w skład strefy Mazowieckiej. Według przeprowadzonych badań emisja przedstawia się następująco: PM 10 - 11,7 μg/m3, PM 2,5 - 10,7 μg/m3, B(a)P - 0,8 μg/m3, NO2 - 5,2 μg/m3.

## 1.3.  Uwarunkowania międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne

Określenia obszarów problemowych dokonano na podstawie: informacji zawartych w materiałach źródłowych uzyskanych w Urzędzie Gminy Trojanów oraz konsultacji społecznych. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2017-2022” został sporządzony w oparciu o szereg dokumentów strategicznych wydanych przez organy decyzyjne władz krajowych, regionalnych, lokalnych. W tabeli poniżej przedstawiono dokumenty mające na celu działania prośrodowiskowe mające bezpośredni i pośredni wpływ na stan środowiska w Gminie Trojanów.

Tabela 1.3. Dokumenty strategiczne i akty prawne obejmujące zagadnienia związane z przedmiotowym projektem

| Lp. | Wyszczególnienie | Kontekst Krajowy | Kontekst Regionalny | Kontekst Lokalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet Energetyczno-Klimatyczny UE | X |  |  |
|  | Polityka energetyczna Polski do 2030 roku | X |  |  |
|  | Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), 2011 | X |  |  |
|  | Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, | X |  |  |
|  | Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 |  | X |  |
|  | Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego |  | X |  |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 (projekt) wersja 1.2 |  | X |  |
|  | Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015 |  | X |  |
|  | Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego |  | X |  |
|  | Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego |  |  | X |
|  | Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2012-2015 z Uwzględnieniem Lat 2016 - 2019 |  |  | X |
|  | Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trojanów na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019, Trojanów 2012. |  |  | X |
|  | Strategia Rozwoju Gminy Trojanów na lata 2016 – 2022 |  |  | X |

Źródło: opracowanie własne

### Pakiet Energetyczno-Klimatyczny

Pakiet Klimatyczno-Energetyczny przyjęty przez Unię Europejską zakłada:

- poprawę efektywności energetycznej o 20%,

- zwiększenie odnawialnych źródeł energii w Polsce o 15% w całkowitym zużyciu energii finalnej,

- zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń, o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 1990,

- prowadzenie nadzoru nad emisją zanieczyszczeń związaną produkcją i wykorzystaniem paliw i redukcją zanieczyszczeń o 10%,

- intensyfikacja działań w zakresie redukcji o około 10% emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych systemem ETS12 tj. transport, budownictwo, usługi, niewielkie instalacje przemysłowe, rolnictwo i gospodarka odpadami.

### Polityka Energetyczna Polski do roku 2030

Dokument opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Jest załącznikiem do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 roku. W dokumencie przedstawione są możliwości wykorzystania OZE, jako alternatywy dla paliw kopalnianych. W dokumencie założono zdecydowaną intensyfikację działań w celu zwiększenia udziału OZE w całkowitym zużyciu energii w Polsce do 15% w roku 2020 oraz 20% do roku 2030. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE wpłynie pozytywnie na poprawę stanu powietrza.

### 1.3.3. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), 2011

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), opracowanego na potrzeby Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 roku, stymuluje działania z zakresu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju.

1.3.4. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii,

Nową konstrukcją normatywną, wprowadzoną na mocy ustawy są mikroklastry i makroklastry energii. Zgodnie z proponowaną definicją są to cywilnoprawne porozumienia, w skład, których mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa rozszerza też definicje prosumenta - oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły. Prosumentem może być każdy odbiorca końcowy, niewykonujący i wykonujący działalność gospodarczą (za wyjątkiem przedsiębiorstw energetycznych).  Prosumenci otrzymają tzw. opusty, czyli rozliczenie różnicy między ilością energii, którą wyprodukują (np. w panelu fotowoltaicznym) a tą, którą pobrali (w czasie, gdy panel nie wytwarza prądu). Jest to system barterowych rozliczeń, na mocy, którego mikrowytwórca będący prosumentem byłby uprawniony za każdą kWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej odebrać z tej sieci 0,7 kWh energii dla mikroinstalacji o mocy do 7 kW. Odpowiednio, w przypadku mikroinstalacji o mocy większej niż 7 kW prosument mógłby odebrać już tylko 0,5 kWh, a w przypadku mikroinstalacji z dotacją (nawet o mocy 2-3 kW) – zaledwie 0,35 kWh. Wprowadzono definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która jest pozyskana pierwotnie w promieniu do 300 km od instalacji OZE. Wprowadzono też definicję drewna energetycznego, które będzie mogło być współspalanie z węglem w specjalnych instalacjach. Największe wsparcie w systemie aukcji energii z OZE przewidywane jest dla tych technologii, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Mniejsze wsparcie przeznaczone będzie na produkcję energii z wiatru i słońca.

### 1.3.5. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020

Opracowanie to określa wspólną koncepcję rozwoju regionalnego dla perspektywy długoterminowej. Strategia zawiera opis strategicznych założeń rozwoju polityki regionalnej województwa mazowieckiego, wyszczególniając propozycję algorytmu działań w przypadku podejmowanych decyzji przez gremia instytucjonalne i decyzyjne.

Stan środowiska i jego ochronę dokument przedstawia, jako jeden z najistotniejszych czynników wpływających, na jakość życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Mazowsze cechuje się ograniczonymi zasobami środowiska, wobec czego jego ochrona ma bardzo ważne znaczenie. Przedstawione w Strategii działania są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dokument zakłada powiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa. Uświadomienie mieszkańców oraz prezentacja walorów płynących z wdrażania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, powinno zapewnić przychylność opinii społecznej w długoterminowej perspektywie.

### 1.3.6. Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego

Dokument został przyjęty w ramach uchwały nr 208/06 i zakłada dostosowanie szeregu propozycji działań w kontekście polityki energetycznej Polski. Zaproponowane wytyczne zalecają dostosowanie bilansu energetycznego do zaleceń Rady Europy z marca 2007 roku oraz zmniejszenia emisji gazów szklarniowych o 20% do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1990. Przedstawione powyżej cele mogą zostać zrealizowane poprzez racjonalne korzystanie z energii, a w szczególności wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Opracowanie określa pod katem formalnym, prawnym, finansowym i terytorialnym: zasoby energetyczne oraz miejsca wykluczone inwestycyjnie dla Województwa Mazowieckiego.

1.3.7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (projekt) wersja 1.2

W opracowaniu podano, że największy potencjał na terenie Mazowsza pochodzi z energii słonecznej, energii wiatru (małe elektrownie), biogazu rolniczego oraz biomasy (pozostałości zrębowe i uprawy energetyczne).

Dokument ma na celu usprawnić rozwój energetyki. Za cel szczegółowy przyjęto zwiększenie udziału niekonwencjonalnych źródeł energii w produkcji energii. Dodatkowo zakłada się poprawę efektywności energetycznej, oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W celu ograniczenia niskiej emisji, przewiduje się modernizację i renowację budynków zabytkowych, prywatnych oraz budynków użyteczności publicznej. Renowacja zakłada kompleksową wymianę części użytkowej oraz części lub całości instalacji grzewczych, celem dostosowania do wykorzystania systemów opartych na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

1.3.8. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015

„Regionalna Strategia Innowacji (RIS) dla Mazowsza” określa zakres działań, które dotyczą wspieranie procesów wrażania innowacji w regionie. Polityka zakłada wykonanie na terenie województwa działań wymagających strategicznego podejścia w trakcie wdrażania innowacyjności. Dokument jest uzupełnieniem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Opracowanie odwołuje się również do wytycznych e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego, określającego działania z zakresu technologii teleinformatycznych. W dokumencie zawarte są informacje dotyczące wizji innowacji Mazowsza i założenia Regionalnej Strategii Innowacji, oraz sposób ich wdrożenia.

1.3.9. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Dokument został przyjęty w ramach uchwały nr 180/14 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, nawiązuje do „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” określa politykę rozwoju województwa. Strategia szczegółowo określa zagospodarowanie przestrzenne, w myśl zasady organizacji, kierunku i polityki przestrzennej. Jednym z głównych założeń dokumentu jest ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając potencjalne zagrożenia środowiska, ale także szanse na jego rozwój.

1.3.10. Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego

Jest to dokument określający kierunki rozwoju Powiatu Garwolińskiego w perspektywie najbliższych lat. W sposób ogólny odnosi się do przyjętej misji, wskazując cele strategiczne, a w ich ramach cele operacyjne. W dokumencie wyznaczone są kierunki działań dla osób fizycznych, instytucji i pozostałych podmiotów. Podczas kształtowania strategii oparto się o partnerski model budowy planów strategicznych. Założone tam działania mają na celu integrację wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem polityki społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego. Dokument ten stanowi ścisłą zależność z dokumentacją strategiczną wyższego szczebla.

1.3.11. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2012-2015 z Uwzględnieniem Lat 2016 - 2019

Program ochrony środowiska dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku to dokument odnoszący się do problematyki ekologicznej w powiecie garwolińskim. Cele przedstawione w tym dokumencie odnoszą się realizacji założeń polityki ekologicznej państwa. Program uwzględnia ustrojową pozycję samorządu powiatowego oraz charakter i zakres jego praw i obowiązków. Założenia zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego 2012 -2015 skierowane są na podmioty administracji rządowych i samorządowych oraz organizacji społecznych i zawodowych. Cele polityki ekologicznej zostały podzielone na cele krótko - terminowe, długo – okresowe. Niniejszy Program wyznacza kierunki działań, które wykraczają poza rok 2018.

### 1.3.12. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019

W zakresie powietrza atmosferycznego stwierdzono, że głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są:

- Źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitery z zakładów użyteczności publicznej.

- Źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki.

- Pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu.

- Zanieczyszczenia allochtoniczne napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy jest tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości kilku –kilkudziesięciu metrów wysokości przewietrzania.

Problem stanowi spalanie w domowych kotłach i piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Wówczas do atmosfery dostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia substancji.

W odniesieniu do podstawowych zanieczyszczeń powietrza największymi źródłami emisji są:

- CO2 – transport i procesy energetycznego spalania paliw.

- SO2 – procesy spalania paliw w sektorze komunalno – bytowym i przemyśle.

- NOx – procesy spalania paliw i transport.

- Pyły – procesy spalania paliw w sektorze komunalno – bytowym i przemyśle.

Ponadto w dokumencie zwrócono uwagę na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w tym proekologicznych wzorców konsumpcji i zachowań.

### 1.3.13. Strategia Rozwoju Gminy Trojanów na lata 2016 – 2022

Dokument zawiera opracowaną koncepcję systemowego działania, polegającego na: formułowaniu długookresowych celów rozwoju i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania otoczenia i zapewnienia gminie korzystnych warunków egzystencji oraz rozwoju. W opracowaniu zawarta jest ogólna charakterystyka gminy, ocena istniejącego potencjału gminy, perspektywa rozwojowa gminy wynikająca z przewidywanego kształtowania się sytuacji w otoczeniu, misja gminy oraz wizja jej rozwoju do 2022 roku, określenie celów strategicznych rozwoju gminy oraz propozycji programów operacyjnych i kluczowych przedsięwzięć do realizacji.

# Charakterystyka Gminy Trojanów

Gmina Trojanów położona jest w południowej części powiatu garwolińskiego, w zachodniej części Wyżyny Żelechowskiej. Tereny gminy najbardziej wysunięte na południe leżą w obrębie Doliny Środkowej Wisły. Gmina w znacznej części leży w zlewni rzeki Okrzejki, tereny zachodnie zaś położone są w zlewni rzeki Wisły. Gmina Trojanów należy do powiatu garwolińskiego i województwa mazowieckiego. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 17 relacji Warszawa – Lublin – Zamość – granica państwa. Trojanów położony jest na granicy województw: mazowieckiego i lubelskiego, w sąsiedztwie gmin: Kłoczew, Maciejowice, Ryki, Sobolew, Stężyca, Żelechów, około 30 kilometrów od Garwolina i około 90 kilometrów od Warszawy.

Rys.1. Położenie Gminy Trojanów w powiecie garwolińskim.

Na terenie gminy znajduje się 28 sołectw:

Babice, Budziska, Damianów, Derlatka, Dębówka, Dudki, Elżbietów, Jabłonowiec, Komory, Korytnica, Kozice, Kruszyna, Majdan, Mroków, Nowiny Życkie, Ochodne, Piotrówek, Podebłocie, Prandocin, Ruda, Skruda, Trojanów, Więcków, Wola Korycka Dolna, Wola Korycka Górna, Wola Życka, Żabianka, Życzyn.

Gmina zajmuje powierzchnię: 151,01 km2. Na terenie gminy 62% powierzchni zajmują użytki rolne, 23% powierzchni zajmują lasy, 6% tereny osiedlowe i komunikacyjne. Gleby gminy są średniej jakości 22,7% to gleby III klasy, 42,2% to gleby IV klasy. Grunty orne stanowią 81,1% użytków rolnych, łąki i pastwiska 18,6%, sady 1,3%. Powierzchnia nieużytków stanowi 0,6% powierzchni gminy.

2.1. Geomorfologia

Gmina Trojanów w przeważającej części położona jest na obszarze Niziny Południowopodlaskiej należącej do Nizin Środokowopolskich. Nizina Południowopodlaska jest bezjeziorną wysoczyzną staroglacjalną o równej powierzchni na powierzchni formami ostańcowymi wzgórz morenowych, kemów i ozów. Najwyżej położona na terenie gminy jest Kolonia Trojanów około 180 m n.p.m. Najniżej położone obszary zlokalizowane są w południowo - zachodniej części gminy w okolicach wsi Podebłocie – Kruszyna (od 115 m n. p. m. do około 110 m n.p.m.). Wysoczyzna Żelechowska jest odwadnia w kierunku Doliny Środkowej Wisły poprzez rzekę Okrzejkę oraz liczne bezimienne jej dopływy.

2. 2. Warunki geologiczne

Gmina Trojanów zlokalizowana jest w środkowej części niecki brzeżnej – niecce warszawskiej (zbudowanej z kredy górnej środkowej). W okresie zlodowacenia południowopolskiego rozpoczął się proces tworzenia doliny Wisły. Najstarszymi osadami ukazującymi się na powierzchni są utwory zastoiskowego zlodowacenia środkowopolskiego, należą do nich: iły warstwowe szare lub szarozielone, mułki ilaste lub piaszczyste. W stropie osadów zastoiskowych leżą osady wodnolodowcowe, występujące na powierzchni terenu wzdłuż północnego brzegu Okrzejki od Życzyna do Dąbrówki oraz w okolicach Podebłocia i Kletni. Są to w przewadze piaski drobnoziarniste. Powyżej tych utworów znajduje się brązowa piaszczysta glina, która została wyerodowana przez wody płynące. W okresie zlodowacenia północnopolskiego w dolinie rzeki Okrzejki i jej dopływu Korytki osadziły się piaski i żwiry rzeczne, z których zbudowany jest taras nadzalewowy. W holocenie natomiast w dolinach wspomnianych rzek osadzały się piaski i torfy budujące taras zalewowy.

### Warunki klimatyczne

Gmina Trojanów znajduje się w strefie klimatu kontynentalnego. Amplituda temperatur rocznych jest większa niż przeciętna amplituda w Polsce wschodniej. Średnia temperatura roczna wynosi 7,5 stopnia. Roczna suma opadów wynosi około 550 mm. Latem i jesienią dominują wiatry zachodnie (W), wiosną zaś dominują wiatry północne (NW, W), w zimie wiatry południowo - wschodnie (SE). Suma usłonecznienia rzeczywistego kształtuje się na poziomie 1500 – 1700 godzin w ciągu roku. Średnie promieniowanie słoneczne całkowite wynosi 10,0 – 10,25 MJ/m2/d i zmienia się w ciągu roku w zakresie od 1 MJ/m2/d w grudniu do 23 MJ/m2/d w czerwcu i lipcu (Puławy). Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 – 1250 kWh/m2 natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. O korzystnych warunkach solarnych świadczy również duży udział promieniowania bezpośredniego (bardziej efektywnego od rozproszonego i łatwiejszego technicznie do wykorzystania) w promieniowaniu całkowitym, wynoszący średniorocznie 50–52%, a w okresie zimowym 40–44%.

Rys. 2.1. Średnioroczne sumy usłonecznienia godz./rok dla reprezentatywnych rejonów Polski

Źródło: www.greennworld.serwus.pl.

Na podstawie stref energetycznych wiatru w Polsce (rys. 3.4.) Gmina Trojanów leży na pograniczu mało korzystnych i korzystnych warunków wiatrowych. W związku z tym inwestowanie w energetykę wiatrową wymaga rocznych badań prędkości wiatru w określonym miejscu, na maszcie o tej samej wysokości, co planowana rzeczywista elektrownia.

Rys. 2.2. Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Źródło:https://www.google.pl/search?q=strefy+energetyczne+wiatru+w+Polsce.

### Wody powierzchniowe

Kluczową rolę w stosunkach wodnych na obszarze Gminy Trojanów odgrywa rzeka Okrzejka i jej dopływy. Okrzejka należy do rzek II rzędu i jest prawostronnym dopływem Wisły o długości 70,4 km. Rzeka ta płynie ze wschodu na zachód przez wsie: Ruda, Żabianka, Grąd, Jagieła, Wola Życka. Szacuje się, że średni przepływ Okrzejki u ujścia do Wisły wynosi około 2,51 m3/s. Na terenie gminy występują zbiorniki małej retencji znajdujące się w miejscowościach: Trojanów, Korytnica, Mroków oraz Jabłonowiec. Wody rzeki Okrzejki na całej jej długości niezmiennie od roku 1983 mają charakter pozaklasowy.

### 2.5  Wody podziemne

Wody podziemne są głównym źródeł zaopatrzenia ludności Gminy Trojanów w wodę do picia. Przeważająca część gminy należy do hydrogeologicznego podregionu Wschodniomazowieckiego, gdzie główny poziom użytkowy znajduje się w piaszczystych i żwirowych utworach czwartorzędu. Poziom ten przeważnie występuje na głębokości 20 – 40 m. Szacuje się, że potencjalne wydajności studni wierconych na terenie gminy są dobre i mieszczą się w granicach 30 – 70 m3/h. Wody podziemne na terenie gminy są dobrze izolowane od powierzchni. Jedynie w rejonie Podebłocia i Kruszyny występuje niepełna izolacja. Jakość wód podziemnych wymaga prostego uzdatniania w części południowej, w pozostałej części gminy jakość wody jest dobra.

### Lasy

Lasy stanowią około 23% powierzchni Gminy Trojanów, co stanowi 3468 hektarów (2448 ha - zajmują lasy prywatne). Znajdujące się na tym obszarze lasy państwowe należą do zasobów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i podlegają pod Nadleśnictwo Garwolin. Lasy pełnią ważną funkcję przyrodniczą, gospodarczą i turystyczną. Lasy na terenie Gminy Trojanów spełniają funkcję ochronne stanowiąc ostoję dla zwierząt i roślin chronionych (pełnią funkcję glebochronną i wodochronną). Lasy na terenie Gminy Trojanów są uznawane za cenne przyrodniczo.

### Obszary cenne przyrodniczo na terenie Gminy Trojanów

Na terenie Gminy Trojanów oprócz pomników przyrody znajdują się następujące obszary o randze:

- Rezerwat przyrody „Góry” ( ok.5ha) położony we wsi Podebłocie, na stromej krawędzi doliny Wisły. Występuje tu unikalny w skali regionalnej i krajowej grąd zboczowy z dużym udziałem grabu, lipy oraz dębu bezszypułkowego.

- Obszar chronionego krajobrazu: obejmujący dolinę rzeki Okrzejki (ranga krajowa) oraz przylegające lasy ( ranga lokalna).

- Cztery użytki ekologiczne obejmujące dobrze wyodrębnione przestrzennie fragmenty ekosystemów o dużej roli w kształtowaniu lokalnej różnorodności biologicznej:

- użytek ekologiczny „Dudki” obejmuje niewielki (0.2ha) poeksploatacyjny zbiornik śródpolny, o stosunkowo niedużym (15%) stopniu zarośnięcia – głównie rdestem ziemnowodnym, łozami i pałką szerokolistną.

- użytek ekologiczny „Jeziorko” – obejmuje niewielki (0,3 ha) poeksploatacyjny zbiornik śródpolny otoczony w niewielkiej odległości lasami, położony 1,3 km na południe od Woli Życkiej o bardzo małym ( 5 %) stopniu zarośnięcia, ale z interesującymi i dość rzadkimi na terenie gm. Trojanów gatunkami roślin: strzałka wodna, żabiściek, rdest ziemnowodny.

- użytek ekologiczny „Życzyn” – obejmuje duży płat (1,5 ha) niezbyt częstego na Mazowszu środowiska murawy psammofilnej z kostrzewą owczą, szczotlichą siną, rozchodnikiem i macierzanką oraz świergotkiem polnym. Murawa rozciąga się po obu stronach drogi Życzyn – Wola Życka w odległości ok. 450 m na płn. – zach. od Życzyna,

- użytek ekologiczny „Murawa Korycka” – obejmuje strome zbocze (ok.1,5ha) o południowo – zachodniej ( silnie nasłonecznionej) ekspozycji z cechami murawy kserotermicznej, w odległości 750 m na południowy – wschód od Woli Koryckiej Dolnej.

## 3. Identyfikacja obszarów problemowych niskiej emisji na terenie Gminy Trojanów

Głównym źródłem niskiej emisji na terenie gminy Trojanów są:

- emisja niska (indywidualne gospodarstwa domowe ogrzewane są poprzez własne kotłownie węglowe lub piece), ma duży wpływ na stan czystości powietrza, która pochodzi z lokalnych kotłowni, palenisk indywidualnych. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł wykazuje zmienność sezonową.

- emisja komunikacyjna (ze względu na natężenie ruchu, pojazdy przemieszczające się drogami: drogą krajową nr 17 oraz drogami powiatowymi i gminnymi, które są podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza), stwarza zagrożenie dla środowiska w pobliżu dróg o znacznym natężeniu ruchu kołowego.

Głównym źródłem tzw. „niskiej emisji”, są rozproszone, niskoefektywne źródła ciepła, których emitory są niższe niż 40 m. Są to kotły i piece głównie budynków mieszkalnych jedno i kilkurodzinnych. Większość zanieczyszczeń emitowana jest kominami na wysokościach 10 – 15 m nad poziomem gruntu. Jest to odczuwalne zwłaszcza w okresie zimowym przy bezwietrznej, wyżowej pogodzie. W inwentaryzacji emisji uwzględniono następujące sektory:

- Mieszkalnictwo, końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach/instalacjach.

- Końcowe zużycie energii w transporcie.

Nie uwzględniono produkcji energii (energia elektryczna, ciepło, chłód) ponieważ na terenie gminy nie ma takich producentów.

### 3.1.  Działania Gminy Trojanów w zakresie likwidacji emisji

Działania prowadzone przez Urząd Gminy w Trojanowie zgodne są z ideą zrównoważonego rozwoju i sprzyjają poprawie stanu środowiska. Należy tu mieć na uwadze prace związane z poprawą efektywności energetycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz redukcją gazów cieplarnianych. Na terenie gminy sukcesywnie prowadzone są prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, modernizacją oraz budową dróg gminnych i powiatowych. Obecnie Urząd Gminy Trojanów przystąpił do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne Źródła Energii (OZE). Wnioski o realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe poniesione koszty będą stanowiły wkład własny mieszkańców Gminy Trojanów. Gmina Rekomenduje następujące możliwości:

- panele fotowoltaiczne,

- kolektory słoneczne,

- panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Składane wnioski zostaną sporządzone na podstawie deklaracji mieszkańców gminy w których to zawarte będą: zapotrzebowanie energetyczne budynków, urządzenia posiadane w danych budynkach oraz określenie instalacji jakimi są zainteresowani.

### 3.2. Aspekty Finansowe

Planowane inwestycje realizowane w ramach: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017-2022” finansowane będą ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych. Środki własne są zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Gminy Trojanów. Dodatkowe środki zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji takich jak: RPO Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na warunkach preferencyjnych w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych. Ostateczna ilość zrealizowanych inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wynikała z wielkości dostępnych środków z ww. źródeł oraz możliwości finansowych uczestników programu.

W ramach planowania corocznego budżetu gminy wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizacje wskazanych w planie zadań zobowiązane są do zabezpieczenia środków na wskazany cel. W przypadku braku możliwości zagospodarowania środków własnych na określone działania należy skorzystać z zewnętrznych źródeł finasowania opisanych powyżej.

# Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i innych gazów

Zakres projektu obejmuje wszelkie źródła zanieczyszczeń na terenie Gminy Trojanów, przyczyniające się do powstania emisji następujących związków:

- dwutlenku węgla,

- pyłów ogółem,

- dwutlenku azotu,

- tlenku azotu,

- dwutlenku siarki,

- tlenku węgla.

Podstawowym surowcem energetycznym wykorzystywanym w sektorze komunalno - bytowym w Gminie Trojanów jest węgiel (ciepłownictwo bazuje na węglu kamiennym), w dalszej kolejności drewno i w niewielkim stopniu inne nośniki energii.

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, z 2014 r. w Gminie Trojanów zinwentaryzowano 2235 mieszkania, o średniej powierzchni wynoszącej 940 m2. Na potrzeby niniejszego Planu wiosną (marzec, kwiecień, maj) 2016 roku przeprowadzono badania ankietowe skierowane do wszystkich gospodarstw domowych w Gminie Trojanów. W ankiecie tej wyszczególnione były następujące pozycje przydatne do niniejszego opracowania:

- rok budowy budynku,

- sposób ogrzewania i pozyskiwania c.w.u.,

- rok zakupu kotła,

- sprawność kotła.

Na podstawie badanej grupy określono % udział budynków wybudowanych w kolejnych latach, a następnie ilość budynków dla całej zbiorowości.

W opracowaniu podano źródła emisji liniowej powstające w trakcie spalania paliw transportowych, źródła emisji powierzchniowej pochodzące z sektora komunalno-bytowego. Źródła punktowe nie występują na terenie Gminy Trojanów.  Rok 2016 jest rokiem bazowym ze względu na możliwość pozyskania kompletnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do określenia potrzeb energetycznych Gminy Trojanów, oraz oszacowania emisji liniowych i powierzchniowych powstających na jej terenie.

Emisje określono na podstawie:

- informacji udostępnionych przez Urząd Gminy w Trojanowie;

- informacji zawartych w dokumentach wymienionych w rozdziale 2;

- danych statystycznych udostępnionych na stronach GUS;

- badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy.

Metoda obliczeń emisji

- Do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:

- ECO2 = C x EF

- gdzie:

- ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]

- C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]

- EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]

Tabela 4.1. Wartość opałowa i wskaźniki emisji wybranych paliw

| Paliwa | SO2 | NOx | CO | CO2 | Pył | Wartość opałowa [GJ/t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wskaźniki emisji |  |
|  | g/GJ | kg/t | g/GJ | kg/t | g/GJ | kg/t | kg/GJ | kg/t | g/GJ | kg/t |  |
| Drewno (biomasa) | 11 | 0,15 | 85 | 1,19 | 2 400 | 33,6 | 106 | 1 484 | 35 | 0,49 | 14,0 |
| Węgiel i pochodne | 650 | 14,95 | 155 | 3,57 | 4 700 | 108,1 | 95 | 2 185 | 160 | 3,68 | 23,0 |
| Olej opałowy | 75 | 3,01 | 95 | 3,82 | 6 | 0,2 | 76 | 3 055 | 3 | 0,12 | 40,2 |
| Gaz ciekły | 1 | 0,05 | 60 | 2,83 | 40 | 1,9 | 64 | 3 021 | 0,5 | 0,02 | 47,2 |
| Gaz ziemny | 1 |  | 53 |  | 8 |  | 55 |  | 0,4 |  | 36 GJ/ tys. m3 |
| Energia elektryczna | 868 | - | 386 | - | 0 | - | 331 | - | 32 | - | - |
| Olej napędowy* | 0,0 | 0,0 | 55 | 2,38 | 65 | 2,8 | 73 | 3 161 | 4 | 0,17 | 43,3 |
| Benzyny* | 0,0 | 0,0 | 65 | 2,91 | 330 | 14,8 | 69 | 3 091 | 3 | 0,16 | 44,8 |

Źródło: Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza. Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2003, tab. 10.

*Wartość opałowa i wskaźniki emisji CO2 - KOBIZE: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015 (tabela 13). Pozostałe emisje – obliczenia własne na podstawie: norm emisji spalin Euro, 3, 4, 5, 6.

Tabela 4.2. Orientacyjne wskaźniki zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynku

| Budynki budowane w latach | Przybliżony wskaźnik zużycia energii do celów grzewczych w budynku (kWh/m2a) |
| --- | --- |
| do 1966 | 240 – 350 |
| 1967 – 1985 | 240 – 280 |
| 1985 – 1992 | 160 - 200 |
| 1993 – 1997 | 120 - 160 |
| od 1998 | 90 - 120 |

Źródło: Opracowanie KAPE, 2004

  - Źródła emisji na terenie Gminy Trojanów

Na terenie Gminy Trojanów głównym problemem zanieczyszczeń jest tzw. emisja powierzchniowa powstająca na skutek spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, olej opałowy oraz drewno w kotłowniach budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej (niska emisja w zabudowie mieszkaniowej) oraz transport samochodowy, tzw. emisja komunikacyjna (liniowa).

    - Emisja powierzchniowa

Trojanów jest gminą o charakterze rolniczym gdzie można wyróżnić następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej:

- indywidualna jednorodzinna,

- wielorodzinna,

- rolnicza.

Na terenie gminy Trojanów nie występuje scentralizowany system dostawy ciepła. Do ogrzewania budynków mieszkalnych wykorzystywany jest węgiel i drewno. Na terenie gminy nie występuje sieć gazowa. W wielu budynkach mieszkalnych występują często przestarzałe kotły grzewcze lub tradycyjne ogrzewanie piecowe. W wyniku spalania w nich węgla kamiennego powstaje znacząca ilość zanieczyszczeń w postaci gazów SO2, NO2, CO i CO2. Do grupy producentów i odbiorców ciepła na terenie gminy zalicza się:

- budynki jednorodzinne – do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

- budynki wielorodzinne – do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- instytucje użyteczności publicznej – do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- producenci i odbiorcy przemysłowi wykorzystujący ciepło w instalacjach przemysłowych do procesów technologicznych.

Źródła ciepła o wysokiej emisji nie występują na terenie gminy. Budynki użyteczności publicznej wyposażone są w tradycyjne centralne ogrzewanie składające się głównie z rur stalowych oraz grzejników żeliwnych. Jedynie niewielka część grzejników posiada zawory regulujące. W przeważającej części budynków wystękuje niska efektywność energetyczna instalacji, ze względu na brak możliwości racjonalizowania dostaw ciepła do poszczególnych pomieszczeń. Oszacowania stanu technicznego obiektów budowlanych (zapotrzebowania na ciepło, rodzaju wykorzystywanego paliwa) dokonano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Trojanów przez pracowników Urzędu Gminy w Trojanowie. W ankietach zawarto pytania dotyczące:

- roku budowy budynku.

- ogrzewanej powierzchni,

- sposobu ogrzewania i pozyskiwania c.w.u

- zużycia paliwa,

- wieku kotła,

- realizacji prac termomodernizacyjnych,

- wykorzystania OZE

- zużycia paliw transportowych

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika że najwięcej budynków mieszkalnych na terenie gminy powstało w latach 1967 – 1985 (48%), budynki powstałe w latach 1998-2016 stanowiły (26%) budynków mieszkalnych, budynki z lat 1993-1997 stanowiły (9%) budynków mieszkalnych, obiekty mieszkalne powstałe w latach 1985-1992 stanowiły (6%), (11%) – to budynki mieszkalne powstałe do roku 1966.

| Tabela 4.3. Szacunkowa ilość zużywanego węgla w Gminie Trojanów |
| --- |
| Rok budowy | Ilość węgla [t] | [GJ] |
| do 1966 | 690,7 | 14644,1 |
| 1967 – 1985 | 2935,7 | 62237,3 |
| 1985 – 1992 | 345,4 | 7322,0 |
| 1993 – 1997 | 518,1 | 10983,1 |
| od 1998 | 1611,8 | 34169,5 |
| Razem | 6101,7 | 129355,9 |

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie badań ankietowych oszacowano ilość zużywanego węgla przez mieszkańców gminy. Łączna ilość wyniosła około 6102 t co stanowi około 129356 GJ energii. Dodatkowo należy wspomnieć, że do ogrzewania budynków mieszkalnych wykorzystywane jest drewno. W mieszkalnictwie zostało wykorzystane 2521 t drewna co stanowiło około 30254 GJ.

W Gminie Trojanów posiłki w przeważającej części są przygotowywane przy wykorzystaniu gazu propan – butan. Na potrzeby opracowania przyjęto, że około 2100 budynków mieszkalnych będzie wykorzystywało gaz propan – propan. Zakłada się, z butla o masie 11 kg wystarcza w 1 gospodarstwie domowym na okres 2 miesięcy, a wartość kaloryczna wynosi około 46 MJ/kg. Wobec czego do przygotowania posiłków potrzebne jest rocznie około 6375,5 GJ energii.

Tabela 4.4. Ilość wykorzystanej energii do przygotowywania posiłków

| Masa gazu w butli propan butan [kg] | 11 |
| --- | --- |
| Kaloryczność gazu w 1 butli [MJ] | 46 |
| Ilość butli wykorzystywanych rocznie | 6 |
| Ilość budynków mieszkalnych | 2100 |
| Ilość energii w [MJ] | 6375600 |
| Razem [GJ/rok] | 6375,6 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.5. Ilość zużytych paliw do ogrzania budynków użyteczności publicznej

| Obiekt | Zużycie energii węgiel kamienny [t] | Zużycie energii olej opałowy [l] |
| --- | --- | --- |
| Szkoła Trojanów |  | 17 009 |
| Szkoła Życzyn | 1,86 | 9500 |
| Szkoła Korytnica | 20,02 |  |
| Szkoła Podebłocie |  | 21113 |
| Szkoła Więcków | 13,7 |  |
| Szkoła Wola Korycka | 11,75 | 11,75 |
| Szkoła Budziska | 13,62 |  |
| Urząd Gminy | 18,86 |  |
| Biblioteka | 4,5 |  |
| Razem | 84,796 | 47 622 |

Źródło: Urząd Gminy Trojanów.

Rys 4.1.Procentowa ilość zużycia energii w odniesieniu do poszczególnych źródeł energii.

Tabela 4.6. Szacunkowa ilość wykorzystanej energii w roku bazowym 2016, [GJ]

| Węgiel | Drewno | Gaz z butli | Olej opałowy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131153,6 | 30254,2 | 6375,6 | 1720,1 | 169503,5 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.7. Emisja powierzchniowa w roku bazowym 2016.

| Substancja | Emisja – węgiel [t] | Emisja –drewno [t] | Emisja – propan –butan [t] | Emisja – olej opałowy [t] | Emisja powierzchniowa – Razem [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 38,603 | 0,027 | 0,0005 | 190,012 | 228,644 |
| NO2 | 3,093 | 2,521 | 0,067 | 200,012 | 205,694 |
| CO | 154,662 | 65,550 | 0,027 | 24,001 | 244,242 |
| CO2 | 14600,118 | 3025,423 | 108,538 | 66004,09 | 83738,173 |
| pył | 6,186 | 15,127 | 0,005 | 72,004 | 93,323 |
| pył PM10 | 5,444 |  |  | 60,003 | 65,448 |
| B(a)P | 0,0006 |  |  |  | 0,0006 |

Źródło: opracowanie własne

## Emisja liniowa

W zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, duży udział ma tzw. „niska emisja”, która charakteryzuje się tym, że pochodzi ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów. Obok źródeł emisji powierzchniowej duży udział w „niskiej emisji” mają źródła emisji liniowej, czyli środki komunikacyjne. Zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł emisji liniowej są zanieczyszczenia gazowe, głównie: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek węgla i węglowodory, w tym benzen oraz zanieczyszczenia pyłowe zawierające związki ołowiu, kadmu, niklu. Powstają one przede wszystkim w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów mechanicznych (samochody, maszyny rolnicze, kolej), jak również w wyniku zachodzących w czasie transportu działań mechanicznych, których źródłem jest ścieranie się opon, nawierzchni dróg, wykładzin hamulców i sprzęgła. W przypadku zanieczyszczeń emitowanych z transportu, ich źródła znajdują się nisko nad ziemią, w wyniku czego, w największym stopniu oddziaływają one na poziom zanieczyszczenia obszarów położonych w najbliższym otoczeniu dróg.

Cechami charakterystycznymi zanieczyszczeń komunikacyjnych są:

- stosunkowo wysoki poziom stężenia produktów ubocznych spalania paliw: tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów lotnych, pyłu zawieszonego,

- koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż szlaków komunikacyjnych,

- zróżnicowanie nasilenia ich występowania związane ze zmianami natężenia ruchu w zależności od okresów dobowych,

- zróżnicowanie nasilenia ich występowania związane ze zmianami natężenia ruchu w zależności od okresów sezonowych.

Wielkość emisji komunikacyjnych zależy od:

- konstrukcji i stanu technicznego silników,

- warunków pracy silników,

- rodzaju paliwa,

- stanu nawierzchni dróg,

- płynności ruchu.

Do wyliczenia sumy emisji liniowej pochodzącej ze źródeł komunikacyjnych przyjęto następujące założenia:

1. Gęstość paliw [kg paliwa/dm3]

- benzyna silnikowa (BS) – 0,65 kg/dm3,

- olej napędowy (ON) – 0,84 kg/dm3,

2. Strukturę poszczególnych kategorii pojazdów ze względu na zastosowane rodzaje silników (benzynowe i na olej napędowy)

Analizy przeprowadzono dla 4 grup pojazdów:

- samochody osobowe,

- samochody dostawcze,

- samochody ciężarowe,

- autobusy.

Pojazdy osobowe:

- 80% zasilanych BS,

- 20% zasilanych ON,

- pojazdy dostawcze:

- 20% zasilanych BS,

- 80% zasilanych ON,

- pojazdy ciężarowe: 100% zasilanych ON,

- autobusy: 100% zasilanych ON,

- motocykle: 100% zasilanych BS.

3. Średnie zużycia paliwa przez:

- samochody osobowe zasilane:

- benzynami silnikowymi – 8 l/100km,

- olejem napędowym – 7 l/100km,

- samochody dostawcze zasilane:

- benzynami silnikowymi – 16 l/100km,

- olejem napędowym – 20 l/100km,

- samochody ciężarowe bez przyczepy zasilane ON – 30 l/100km,

- samochody ciężarowe z przyczepą zasilane ON – 40 l/100 km,

-autobusy zasilane ON 30 l/100km (zwiększone spalanie ze względu na konieczność zatrzymywania się na przystankach, ponad to brak płynności ruchu, spowodowane m.in. zbyt małą przepustowością dróg w stosunku do liczby uczestniczących w ruchu pojazdów).

- motocykle (zasilane BS) – 5 l/100km,

4. Średnie natężenie ruchu (SDR) na drogach:

- powiatowych - 50% SDR z dróg wojewódzkich,

- gminnych – 30% SDR z dróg wojewódzkich,

- inne - 10% SDR z dróg wojewódzkich.

W celu przeliczenia jednostkowych wskaźników emisji zastosowano przelicznik określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 816). Zgodnie z nim litr paliwa należy przeliczać przyjmując, że gęstość oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l, a benzyny 0,65 kg/l. Dla określonego poziomu zużycia paliwa ustala się emisje E(i) gazów/zanieczyszczeń wg metody Tier 3 na podstawie tabeli (ciągniki, pkt. 2.3.) zgodnie z EMEP EEA 2009 przyjmując wskaźniki emisji w g/kg ON (tab. 4.8.).

Tabela 4.8. Wskaźniki emisji

| Rodzaj środka transportu | Wskaźniki emisji [g/kg] |
| --- | --- |
|  | CO | NMLZO1 | NOx | PM |
| Samochody osobowe zasilane benzyną | 230,0 | 44,0 | 34,1 | 0,0 |
| Samochody o masie całkowitej do 3500 kg ON | 18,0 | 4,0 | 18,8 | 6,0 |
| Samochody ciężarowe o m. całkowitej powyżej 3500 kg ON | 32,5 | 12,5 | 53,0 | 6,0 |

NMLZO - niemetanowe lotne związki organiczne

1Źródło: Prace Instytutu Paliw (Maszynopis)

Na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu oraz udziału poszczególnych typów pojazdów zawartych w raporcie „Generalny pomiar ruchu 2010 – Synteza wyników” sporządzonego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz opracowania Ministerstwa Środowiska „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” oraz badań własnych sporządzono zestawienia, w których zawarto informacje o SDR (średnie dobowe natężenie ruchu) na poszczególnych kategoriach dróg położonych na terenie Gminy Trojanów (tab.4.9).

Tabela 4.9. Natężenie ruchu na drogach w Gminie Trojanów (SDR) Kategorie pojazdów Rodzaj drogi nr 17 powiatowe, gminne, inne, Motocykle 35 14 10,5 4 Samochody osobowe 5152 2061 1545,6 515 Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) 693 277 207,9 Samochody ciężarowe bez przyczepy 290 116 87 Samochody ciężarowe z przyczepami 813 325 243,9 Autobusy 70 28 21 Ciągniki rolnicze 14 6 4,2 Źródło: opracowanie własne

Szacunkowe wyniki obliczeń emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń nie obejmują emisji pochodzących z pracy ciągników wykorzystywanych w rolnictwie. Wyliczeń dla tej kategorii pojazdów dokonano oddzielnie na podstawie danych pochodzących z Urzędu Gminy w Trojanowie, gdzie rejestrowana jest ilość dopłat do zakupu ON wykorzystywanych przez maszyny rolnicze. Wielkości te charakteryzują ilość dofinansowania przypadającą na 1ha użytków rolnych na rok.

W roku 2016 ilość zużytego paliwa (oleju napędowego) wykorzystanego do produkcji rolnej wyniosła 493037,2 l. Producentowi rolnemu przysługuje 86 litrów oleju napędowego na 1 ha i 0,95 zł za 1 litr oleju napędowego. Wykorzystując wskaźniki emisji pochodzących ze zużycia oleju napędowego przez ciągniki rolnicze (tab.4.10) i ilość zużytego na potrzeby rolnicze ON obliczono emisję ze spalania oleju napędowego przez ciągniki rolnicze na terenie Gminy Trojanów (tab.4.11).

Tabela 4.10. Wskaźniki emisji pochodzących ze zużycia oleju napędowego przez ciągniki rolnicze [g/kg]

| Rodzaj zanieczyszczenia Kategoria pojazdu | CO2 | CH4 | N2O | CO | NMVOC | NOx | PM | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciągniki rolnicze | 3 170 | 0,19 | 0,16 | 46,3 | 8 | 52 | 5,2 | 0,1 |

Źródło: EMEP EEA 2009

Tabela 4.11. Emisja ze spalania oleju napędowego przez ciągniki rolnicze na terenie Gminy Trojanów [t/rok]

| Rodzaj zanieczyszczenia Kategoria pojazdu | CO2 | CH4 | N2O | CO | NMVOC | NOx | PM | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciągniki rolnicze | 2570,22 | 0,08 | 0,07 | 191,75 | 3,31 | 21,54 | 2,15 | 0,04 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4.12. Długość dróg w gminie Trojanów

| L.p. | Drogi | Km |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | krajowe –nr 17 | 11,3 |  |
| 2. | wojewódzkie | - |  |
| 3. | powiatowe | 79,1 |  |
| 4. | gminne | 77,4 |  |
| 5. | inne | 473 |  |
| Razem |  |  | 640,8 |  |
| Źródło: opracowanie Urzędu Gminy |  |

W tabeli 4.13.  zamieszczono informację dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego CO2, natomiast w tabeli 4.14. zawarto wyniki obliczeń dotyczących szacunku ilości emitowanych CO, NMLZO, NOx, PM do atmosfery ze środków transportu na terenie Gminy Trojanów.

Tabela 4.13. Emisja  CO2 ze środków transportu na terenie Gminy Trojanów.

| Kategorie pojazdów | Dobowa emisja CO2 [kg/dobę] z BS | Dobowa emisja CO2 [kg/dobę] z ON | Dobowa emisja CO2 [kg/dobę] z BS+ON | Roczna emisja CO2 [t] z BS+ON |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motocykle | 295,8 | 0 | 295,8 | 110,6 |
| Samochody osobowe | 55742,3 | 89249,5 | 144991,8 | 52922,0 |
| Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | 2186,1 | 21732,4 | 23918,4 | 8730,2 |
| Samochody ciężarowe bez przyczepy | 0 | 13641,5 | 13641,5 | 4979,2 |
| Samochody ciężarowe z przyczepami | 0 | 50991,1 | 50991,1 | 18611,8 |
| Autobusy | 0 | 3292,8 | 3292,8 | 1201,9 |
| Ciągniki rolnicze | 0 | 131,7 | 131,7 | 2618,3 |
| Razem | 58224,2 | 179039,0 | 237263,2 | 89171,3 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela  4.14. Emisja CO, NMLZO, NOx, PM do atmosfery ze środków transportu  na terenie Gminy Trojanów.

| Kategorie pojazdów | Roczna emisja CO [t] z BS+ON | Roczna emisja NMLZO [t] z BS+ON | Roczna emisja Nox [t] z BS+ON | Roczna emisja PM [t] z ON |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motocykle | 10,8 | 2,1 | 1,6 |  |
| Samochody osobowe | 2249,2 | 436,7 | 519,7 | 60,0 |
| Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | 130,7 | 26,6 | 64,7 | 14,6 |
| Samochody ciężarowe bez przyczepy | 31,8 | 7,1 | 33,2 | 9,2 |
| Samochody ciężarowe z przyczepami | 214,4 | 82,5 | 349,6 | 34,3 |
| Autobusy | 138,4 | 5,3 | 22,6 | 2,2 |
| Ciągniki rolnicze | 192,1 | 3,4 | 21,9 | 2,2 |
| Razem | 2967,4 | 563,6 | 1013,3 | 122,6 |

Źródło: opracowanie własne

### 4.2.1. Emisja liniowa i powierzchniowa w Gminie Trojanów w roku bazowym

Tabela  4.15. Emisja liniowa i powierzchniowa w Gminie Trojanów

| Substancja | Emisja powierzchniowa [t] | Emisja liniowa [t] | Razem [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 228,644 |  | 228,644 |
| NO2 | 205,694 | 1013,3 | 1218,994 |
| CO | 244,242 | 2967,4 | 3211,642 |
| CO2 | 83738,170 | 89171,3 | 172909,470 |
| PM | 93,323 | 122,6 | 215,923 |
| pył PM10 | 65,448 |  | 65,448 |
| B(a)P | 0,001 |  | 0,001 |
| NMLZO |  | 563,6 | 563,6 |

Źródło: opracowanie własne

# Działania inwestycyjne i nieinwestycyjne planowane przez Gminę Trojanów, których podjęcie wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

Poniższe założenia do redukcji emisji w Gminie Trojanów były konsultowane i zatwierdzone przez Urząd Gminy.

- Efektywność energetyczna:

- Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Trojanów – Zespół Szkół w Korytnicy, Budynek Urzędu Gminy, Szkoła w Woli Koryckiej Górnej.

- Wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej- Budynek Urzędu Gminy w Trojanowie, Zespół Szkół w Korytnicy, Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej.

- Wymiana kotłów w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Trojanów.

- Modernizacja dróg gminnych, a w tym wymiana nawierzchni dróg na około 70 km- istniejąca nawierzchnia gruntowa lub z kruszywa.

- Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego, - 758 lamp do wymiany na oświetlenie LED.

- OZE:

- Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 600 obiektów mieszkalnych oraz 3 obiektach użyteczności publicznej.

- Instalacja systemów fotowoltaicznych dla 500 obiektów mieszkalnych.

- Instalacja 250 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych.

- Działania edukacyjne

- Organizacja DNIA NISKIEJ EMISJI w Gminie Trojanów.

- ,,JESTEM ODNAWIALNY” promocja oszczędności energii i wykorzystania OZE wśród dzieci 6 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum.

- Promocja wykorzystania OZE w rolnictwie, 1 – dniowe szkolenie.

## Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Trojanów – budynku szkoły w Korytnicy, budynku Urzędu Gminy, budynku szkoły w Woli Koryckiej Górnej.

W ramach założenia planuje się przeprowadzić prace termomodernizacyjne trzech budynków użyteczności publicznej: budynku szkoły w Korytnicy, budynku szkolnego w Woli Koryckiej Górnej oraz budynku Urzędu Gminy. Łączna powierzchnia budynku szkoły w Korytnicy wynosi 1131m2 + 45m2 kotłownia. Zapotrzebowanie na energię cieplną rocznie wynosi: 424,42 GJ/rok co odpowiada 117894,4 kWh/rok.

Tabela 5.1 Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej przewidzianych do termomodernizacji w ramach realizacji założeń PGN.

| Budynek | Zużycie energii rok bazowy 2016 [kWh/rok] | Powierzchnia budynku [m2] | Zużycie energii [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkoła w Korytnicy | 117894,44 | 1176 | 100,25 |
| Szkoła w Woli Koryckiej Górnej | 69194,44 | 540 | 128,14 |
| Urząd Gminy Trojanów | 111064,44 | 1200 | 92,55 |

Źródło: Urząd Gminy Trojanów.

Zapotrzebowanie budynku o powierzchni 540 m2 w Woli Koryckiej Górnej wynosi około 291 GJ co odpowiada 69194,4 kWh/rok. Potrzeby energetyczne budynku Urzędu Gminy o powierzchni 1200 m2 wynoszą około 399 GJ co odpowiada 111064,4 kWh/rok energii.

Szacuje się, że:

- Ocieplenie zewnętrzne ścian, dachu i stropodach obniża zużycie ciepła w stosunku do stanu przed termomodernizacji: 15 – 25%;

- Wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła obniża zużycie ciepła 10 – 15%;

- Wprowadzenie usprawnień w źródle ciepła i urządzeń regulacyjnych obniża zużycie energii 5 – 15%;

- Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz montaż zaworów termostatycznych obniża zużycie energii 10 – 25%.

Tabela 5.2. Oszacowana redukcja zużycia energii wynikająca z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych

| Budynek | Szkoła w Korytnicy [kWh/rok] | Szkoła w Woli Koryckiej Górnej [kWh/rok] | Urząd Gminy Trojanów [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocieplenie zewnętrzne ścian, dachu i stropodachu | 23578,88 | 13838,88 | 22212,88 |
| Wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła | 17684,16 | 10379,16 | 16659,66 |
| Wprowadzenie usprawnień w źródle ciepła i urządzeń regulacyjnych | 5894,72 | 3459,72 | 5553,22 |
| Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz montaż zaworów termostatycznych | 16659,66 | 19,22 | 13,88 |
| Suma | 63817,44 | 27696,99 | 44439,66 |

Źródło: Opracowanie własne

### Efekt ekologiczny

Prowadzenie prac związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej ma na celu zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Dzięki przeprowadzeniu prac termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej nastąpi redukcja zużycia energii o 135954,1 kWh/rok. W ramach działania możliwe jest ograniczenie około 54,5 t/rok emisji CO2

Tabela 5.3. Redukcja emisji wynikająca z termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

| Substancja | Wskaźnik emisji | Redukcja [kg] |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 6,24 | 144,06 |
| NO2 | 0,5 | 11,54 |
| CO | 25 | 577,16 |
| CO2 | 2360 | 54484,25 |
| Pył | 1 | 23,09 |
| Pył PM10 | 0,88 | 20,32 |

Źródło: opracowanie własne.

## 5.2. Wymiana oświetlenia ulicznego - 758 lamp do wymiany na oświetlenie LED.

Urząd Gminy Trojanów planuje rozbudowę oraz modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W tym celu zamierza dokonać wymiany przestarzałych technologicznie lamp oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie typu LED. Rozwiązania takie niosą za sobą wiele korzyści ekologicznych, ekonomicznych oraz poprawiają bezpieczeństwo na drogach publicznych. Lampy typu Led są o wiele bardziej wydajniejsze (przy podobnej wartości oświetlenia ulica wygląda jaśniej), ponieważ lampy tego typu mają wyższy wskaźnik oddawania barw i wynosi on około 95%. Wykorzystanie LED powoduje, że oświetlone obiekty są łatwej identyfikowalne. Na potrzeby opracowania przyjęto, że do oświetlania ulic zostaną wykorzystane lampy o mocy 70W.  W ramach tego działania planuje się wymianę 758 lamp.  Korzyści wynikające zastąpienia tradycyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów opracowano na podstawie: „Rozwiązania energooszczędne w Gminach” – opublikowane przez Mazowiecką Agencję energetyczną. Materiał dostępny na stronie: http://www.mae.com.pl. [Dostęp. 06.06.2016 r.]

    - Efekt ekologiczny wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów

Z przeprowadzonych analiz wynika, że średnia moc lampy wykorzystanej do oświetlenia ulicznego to 120W. Wobec tego łączna moc systemu oświetleniowego na terenie Gminy Trojanów stanowi około 90,96kW. Na terenie Gminy Trojanów na oświetlenie ulic zużywane jest około 332 MWh energii.

Tabela 5.4. Zużycie energii przez oświetlenie uliczne na terenie Gminy Trojanów

| Moc średnia [W] | 120 |
| --- | --- |
| Ilość Lamp | 758 |
| Moc całkowita [W] | 90960 |
| Ilość godzin/dzień | 10 |
| Ilość Dni | 365 |
| Zużycie Energii [kWh] | 332004000 |
| Zużycie energii [MWh] | 332,004 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.5. Redukcja zużycia energii wynikająca z zastosowania oświetlenia typu LED

| Lampa LED 70 [kWh] | 255,5 |
| --- | --- |
| Całkowite zużycie energii [MWh] | 193,67 |
| Redukcja [MWh] | 138,33 |

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki wymianie oświetlenia ulicznego z tradycyjnych systemów na oświetlenie typu LED o mocy 70W możliwe jest zaoszczędzenie około 138,36 MWh/rok energii. A szacowane całkowite zużycie energii wyniesie 193,67 MWh/ rok w roku finalnym 2022.

Tabela 5.6. Redukcja emisji zanieczyszczeń wynikająca z wymiany oświetlenia ulicznego

| Substancja | Wskaźnik emisji | Redukcja [kg/rok] |
| --- | --- | --- |
| SO2 [kg/MWh] | 3,126 | 432,4 |
| NO2 [kg/MWh] | 1,39 | 192,3 |
| CO2 [kg/MWh] | 0,824 | 114 |
| Pył [kg/MWh] | 0,116 | 16,0 |

Źródło: opracowanie własne.

Redukcja zużycia energii o 138,36 MWh/rok przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o około 114 kg/rok.

### 5.2.2. Efekt ekonomiczny

W wyniku planowanej wymiany oświetlenia na terenie Gminy Trojanów zostanie zaoszczędzone około 138 MWh energii. Koszt energii elektrycznej liczony jest według taryfy C12a. Cena energii elektrycznej za 1 kWh wynosi 0,2367 zł + 23% VAT w okresie od 1.01 2015r do 31.12.2016r. Oszczędności z tytułu wymiany oświetlenia zostaną oszacowane na etapie doboru mocy  lamp ledowych w trakcie realizacji projektu w poszczególnych miejscowościach

## 5.3. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 600 obiektów mieszkalnych oraz 3 obiektach użyteczności publicznej.

Kolektory słoneczne absorbują promienie słoneczne i przekształcają je na energię cieplną służącą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub wspomagania systemów centralnego ogrzewania. Dość istotnym parametrem jest wydajność kolektora określająca ile kWh energii można uzyskać z danego urządzenia w ciągu roku. Planowana inwestycja obejmuje montaż kompletnych instalacji wraz z niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi. W ramach planowanego działania przewidziany jest montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trojanów. Projektowany system solarny będzie zasilany przez płaskie cieczowe kolektory słoneczne. Zostaną one połączone w baterię i umieszczone na dachu budynku. Sposób rozmieszczenia i połączenia kolektorów jest oparty o wytyczne producenta i powinien zapewnić optymalne warunki pracy projektowanego systemu. Kolektor należy ukierunkować na południe. Dopuszczalne jest odchylenie o ±45° od kierunku południowego, co powoduje zmniejszenie zysków energetycznych o 10%, przy czym bardziej korzystne jest odchylenie w kierunku wschodnim.

Planowany zestaw instalacyjny:

- kolektory słoneczne,

- zestawy połączeniowe kolektorów,

- zasobnik ciepłej wody użytkowej,

- grupa pompowa instalacji kolektorów słonecznych,

- naczynia wzbiorcze przeponowe (obiegu solarnego i c.w.u),

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka.

- uchwyty montażowe przeznaczone do mocowania dachu nachylonym pod kątem 
30°-45°, uchwyty korekcyjne do montażu na dachu o nachyleniu 20°-30°, konstrukcje uniwersalne do montażu na dachu o nachyleniu poniżej 20° lub do umiejscowienia bezpośrednio na podłożu gruntowym.

W Gminie Trojanów zakłada się montaż dwóch rodzajów instalacji:

- dla gospodarstwa do 3 osób,

- dla gospodarstw powyżej 3 osób.

Przygotowanie Projektu

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku o dofinansowanie,

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót,

- uruchomienie stron internetowych i innych narzędzi ICT w celu wdrożenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej energii,

- uruchomienie serwisu dla użytkowników umożliwiające dokonywanie transakcji on-line,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie przetargu, wyłonienie wykonawcy inwestycji i podpisanie umowy.

Rzeczowa realizacja projektu:

Zakup i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych

Prace pozostałe:

- nadzór inwestorski,

- promocja Projektu.

Moc przeciętna:

- Dla gospodarstwa do 3 osób – 1,61 kW

- Dla gospodarstwa pow. 3 osób – 3,22 kW

Szacowana ilość produkowanej energii przez kolektory słoneczne w Gminie Trojanów:

- Data rozpoczęcia eksploatacji (przykład): 31-03-2016

- Szacowany okres eksploatacji instalacji 25 lat

- Całkowity uzysk energii w pierwszym roku eksploatacji 4467,6 oraz 2299,5 [kWh]

- Całkowity uzysk energii w ostatnim roku eksploatacji (od 01.01.2041 do 2041) 99,66 [kWh]

- Szacowana strata wydajności kolektorów słonecznych 0,7000 [%/rok]

- Całkowity uzysk energii w całym okresie eksploatacji (25 lat) 83 846,18 [kWh]

Rys.5.3. Szacowana Ilość wyprodukowanej energii w poszczególnych miesiącach [kWh]

W celu określenia liczby kolektorów i wielkości zasobnika przejęto, że jedna osoba zużywa ok. 60l dziennie. Jeden kolektor może podgrzać ok. 125 l wody. Dla 4-5-osobowej rodziny zużywającej ok. 250 l ciepłej wody dziennie potrzebne są 2-3 kolektory płaskie o pow. ok. 4,5 m².

Tabela 5.7. Wielkość zbiornika

| Liczba osób | Liczba kolektorów | Wielkość zbiornika [l] |
| --- | --- | --- |
| od 2 do 3 | 1 | 250 |
| od 3 do 4 | 2 | 300 |
| od 4 do 5 | 3 | 350 |
| od 6 do 7 | 4 | 400 |

W ramach działania możliwe jest uzyskanie 2030130 kWh/rok. Co odpowiada 7308,468 GJ/rok energii. Wytworzone przez te instalacje.

### 5.3.1. Efekt ekologiczny

W ramach działania przewidziany jest montaż 603 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Trojanów w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Na potrzeby opracowania przyjęto instalację dwóch systemów o powierzchni: 3,6 m2 oraz 1,8 m2. Dzięki takim systemom możliwe jest zaoszczędzenie około 1524798 kWh/rok energii co odpowiada 5489,27 GJ/rok. Realizacja togo działania przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Trojanów oraz redukcji zużycia paliw kopalnych. Podjęcie działań związanych z instalacją kolektorów słonecznych w latach 2017-2022 ograniczy emisję CO2 o około 611 t.  Redukcja zużycia paliw kopalnych wyniesie około 259 ton węgla.

Tabela 5.8. Redukcja emisji wynikająca z wykorzystania kolektorów słonecznych

| Substancja | Wskaźnik emisji | Redukcja [kg] |
| --- | --- | --- |
| SO2 [kg/t] | 6,24 | 1615,71072 |
| NO2 [kg/t] | 0,5 | 129,464 |
| CO2 [kg/t] | 2360 | 611070,08 |
| Pył [kg/t] | 1 | 258,928 |
| CO | 25 | 6473,2 |

Źródło: opracowanie własne.

### 5.3.2. Efekt ekonomiczny

Do dalszych analiz przyjęto, że koszt kolektora słonecznego wraz z przeglądami rocznymi wyniesie średnio 18 000 zł. Zakładając dotację o wysokości 80% równej 14 400 zł, wkład własny wyniesie 3 600 zł.

W drugim wariancie przyjęto że koszt kolektora słonecznego wyniesie średnio 18 000 zł. Zakładając dotacje o wysokości 50% równą 9000 zł i wkładzie własnym 3 000 zł, kredyt wyniesie 6000zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 52,56 zł przy 120 ratach, tj. 10 okresie kredytowania. Część kapitałowa wynosi 47,56 zł, a odsetki wynoszą 5 zł. Zakładając krótszy okres spłaty wynoszący 5 lat – 60 rat, kwota spłaty wyniesie 102,56 zł.

## 5.4. Instalacja systemów fotowoltaicznych dla 500 obiektów mieszkalnych

Energia produkowana przez ogniwa ma postać prądu stałego, po czym zostaje przetworzona na prąd zmienny za pomocą przetwornicy. W celu otrzymania 230V stosuje się odpowiednie przetworniki przekształcające stałe napięcie 12 V na napięcie o przemiennej wartości 230V. Obecnie na rynku występują różnego rodzaju ogniwa fotowoltaiczne, których żywotność szacowana jest na około 30 lat (według studium Mazowieckiej Agencji Energetycznej). Standardowy system fotowoltaiczny składa się z:

- modułów fotowoltaicznych,

- inwertera,

- systemu mocowania,

- akcesoriów łączeniowych.

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej daje możliwość zmniejszenia wysokości opłat za zużycie energii elektrycznej pochodzącej z sieci. Dodatkowo użytkownik instalacji będzie miał możliwość zbilansowania nadwyżki wytworzonej energii oddanej do sieci. Zawarty w przepisach zapis o zniesieniu obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej dla wytwórców energii do 40 kW mocy oraz zapis z ustawy o OZE wprowadzający możliwość bilansowania nadwyżki energii w okresie półrocznym, pozwalają obniżyć wysokość rachunku za energię elektryczną do minimum przy prawidłowym zwymiarowaniu systemu.

Istnieje:

- obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat,

- obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,

- rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering).

Wysokość kosztów instalacji uzależniona jest od jakości zastosowanych komponentów, kompleksowości oraz wielkości zastosowanych komponentów. Zakłada się ze cena będzie zawierać się w przedziale 5 600 do 7000 PLN/kWp. Ogniwa fotowoltaiczne mogą być dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wariant dofinansowania z NFOŚiGW:

- wysokość dotacji – 40%;

- oprocentowanie pożyczka w skali roku – 1%;

- maksymalny okres pożyczki 15 lat;

- brak możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł;

- jeden budynek – jedno dofinansowanie w ramach programu.

Wariant dofinasowania z RPO WM:

- Wysokość dotacji - 80%;

- Wkład własny – 20%.

### 5.4.1 Efekt ekonomiczny

Na potrzeby opracowania przyjęto że ogniwa fotowoltaiczne o mocy 5 kWp będą instalowane dla 4 osobowych gospodarstw domowych, przy założeniu, że cała energia elektryczna wytworzona przez ogniwo fotowoltaiczne jest na bieżąco zużywana przez gospodarstwo domowe. Dodatkowo przyjęto, że zużycie energii elektrycznej wynosi około 5000 kWp/rok, a cena za energię elektryczną wynosi średnio 0,55 zł za 1 kWh.

Szacowany koszt za wykorzystaną energię: 5000 kWp · 0,55 zł/kWh = 2475 zł

Zakłada się, że właściwie skonfigurowany system fotowoltaiczny wytwarza z 1 kWp około 900 kWh/rok. Wobec czego z instalacji o mocy 5 kWp możliwe jest uzyskanie 4500 kWp. Do istotnych czynników pływających na efektywność instalacji fotowoltaicznych można zaliczyć warunki atmosferyczne (zachmurzenie), zjawisko zacienienia modułów. Szacuje się, że montaż takich instalacji pozwoli zaspokoić 90% potrzeb gospodarstwa na energię elektryczną.

Założenia przyjęte do obliczeń ekonomicznych:

- moc instalacji 5 kWp

- koszt jednostkowy 31 000 brutto

- dotacja RPO 80%

- wkład własny 20% (6 200 PLN)

- Łączna wartość dofinansowania 24 800 zł.

W ramach działania planuje się inwestycję dla 500 budynków mieszkalnych.

### 5.4.2 Efekt ekologiczny

Tabela5.9. Redukcja emisji wynikająca z wykorzystania ogniw fotowoltaicznych

| Substancja | Wskaźnik emisji | Redukcja emisji |
| --- | --- | --- |
| SO2 [kg/MWh] | 3,126 | 7033,5 |
| NO2 [kg/MWh] | 1,39 | 3127,5 |
| CO2 [t/MWh] | 0,824 | 1854000 |
| Pył [kg/MWh] | 0,116 | 261 |

Źródło: opracowanie własne.

## 5.5. Wymiana źródeł ciepła w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Nowoczesne kotły grzewcze na eko groszek są o 10 – 20 % sprawniejsze w porównaniu ze starymi kotłami (głównie węglowymi). Również nowoczesne kotły i kominki na biomasę posiadają nieco wyższa sprawność niż stare wysłużone kotły na węgiel. Zgodnie z założeniami wymiana kotłów z węglowych na spalające biomasę nastąpi w 250 budynkach mieszkalnych. Natomiast w tabeli 5.10   zestawiono budynki użyteczności publicznej, w których planowana jest wymiana kotłów z uwagi na wiek kotłów – nastąpi wówczas poprawa efektywności energetycznej, obniżenie kosztów ogrzewania, oraz redukcja emisji gazów.

Tabela 5.10. Redukcja emisji gazów po wymianie kotłów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej.

| L.p. | Miejscowość | Zużycie węgla [t] | Redukcja zużycia węgla o 10% [t] | Redukcja emisji gazów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO2 | CO | NO2 | SO2 | Pył |
| 1 | Budynek Urzędu Gminy w Trojanowie | 18,86 | 5,063 | 11,95 | 0,13 | 0,003 | 0,032 | 0,005 |
| 2 | Zespół Szkół w Korytnicy | 20,02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej | 11,75 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 50,63 |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie badań ankietowych określono przeciętne zużycie węgla na potrzeby grzewcze w gminie Trojanów (3,3t). Zakładając przeciętną moc kotła w jednym budynku mieszkalnym na 20kW określono przeciętne zużycie biomasy na 5,5 t = 66 GJ. Ogółem zużycie węgla w 250 budynkach mieszkalnych wyniosło 825t, a biomasy po zamianie kotłów z węglowych na spalające biomasę będzie wynosić 1375t.

Tabela 5.11. Redukcja emisji gazów po wymianie kotłów grzewczych na spalające biomasę

| CO2 CO NO2 SO2 Pył 1947 -15,125 -0,96 5,13 -7,425 |  |
| --- | --- |

Źródło: Opracowanie własne

## 5.6. Redukcja emisji liniowej

Komisja Europejska podejmuje wiele działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń, np.: zwiększenie stosowania biopaliw, promocję pojazdów energooszczędnych, w tym z silnikami hybrydowym i elektrycznymi oraz wprowadzanie limitów CO2 dla nowych samochodów osobowych. Pierwsze limity powstały w Unii Europejskiej na przełomie lat 1998/1999. Było to wolontaryjne porozumienie pomiędzy Komisja Europejską a firmami samochodowymi, Association), JAMA (Japanese Automobile Manufacturers Assiociation) i KAMA (Korean Automobile Manufacturers Association), które ustalało poziom emisji dopuszczalnej 140 g/km. W kwietniu 2009 roku ustalono obligatoryjną wartość graniczną CO2 wynoszącą 130 g/km. Jednocześnie zdefiniowano długoterminowy cel obniżenia emisji CO2 do wartości 95 g/km w roku 2020 podstawie443/2009/EC).

Na tej podstawie założono, że w 2022r. nastąpi zmniejszenie emisji z transportu o 5%. W Gminie Trojanów planuje się wyremontowanie 250 km dróg. Tabela 5.12. przedstawia redukcję emisji możliwą do osiągnięcia do roku 2022.

Tabela 5.12. Zmniejszenie emisji liniowej w Gminie Trojanów [t]

| Kierunek zmniejszenia | CO2 | CO | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepisy europejskie | 4458,57 | 148,37 | 50,66 |
| Remonty dróg | 173,95 | 5,79 | 1,98 |
| Razem | 4632,51 | 154,16 | 52,64 |

Źródło: opracowanie własne

## 5.7. Działania krótkoterminowe

Przewiduje się następujące działania nie inwestycyjne w Gminie Trojanów

- Organizacja DNIA NISKIEJ EMISJI w Gminie Trojanów.

- ,,JESTEM ODNAWIALNY” promocja oszczędności energii i wykorzystania OZE wśród dzieci 6 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum.

- Promocja wykorzystania OZE w rolnictwie, 1 – dniowe szkolenie.

Wyżej przedstawione działania krótkoterminowe mogą być finansowane przez NFOŚ i GW w Warszawie lub WFOŚ i GW w Warszawie.

# Aspekty organizacyjne i harmonogram realizacji: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 – 2022”

Miejscem przeznaczonym do opracowywania i archiwizacji dokumentacji jest budynek Urzędu Gminy w Trojanowie. Budynek ten jest odpowiednio przystosowany do podejmowania tego rodzaju inicjatyw z racji na jego wyposażenie. W skład niezbędnej infrastruktury wchodzą komputery ze stałym łączem w technologii szerokopasmowej, kserokopiarki, drukarki. Ponadto w budynku znajduje się sala konferencyjna przystosowana do odbywania spotkań związanych z realizacją celów planu gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja poszczególnych działań będzie prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy w Trojanowie pod kątem zgodności z założeniami planu i w zależności od możliwości finansowych. Osobą wyznaczającą pracowników do realizacji poszczególnych działań będzie Wójt Gminy Trojanów. Nadzór finansowy nad realizacją poszczególnych działań będzie sprawował skarbnik Gminy Trojanów. Planowane inwestycje są wykonalne i zgodne z prawem wobec czego nie występują ograniczenia uniemożliwiające realizację poszczególnych działań.

## 6.1.  Harmonogram czasowo – zadaniowy

Tabela 6.1. Harmonogram czasowo – zadaniowy realizacji celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 – 2022.

| L.p. | Rodzaj Działania | Okres Przygotowawczy | Wdrażanie | Adresaci działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Trojanów – Zespół Szkół w Korytnicy, Budynek Urzędu Gminy, Szkoła w Woli Koryckiej Górnej. | 2017 | 2017-2022 | Urząd Gminy Trojanów, osoby korzystające z budynków użyteczności publicznej. |
| 2. | Wymiana kotłów budynkach użyteczności publicznej- Budynek Urzędu Gminy w Trojanowie, Zespół Szkół w Korytnicy, Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej. | 2017 | 2017-2022 | Urząd Gminy Trojanów, osoby korzystające z budynków użyteczności publicznej. |
| 3. | Wymiana kotłów w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Trojanów. | 2017 | 2017-2022 | Urząd Gminy Trojanów, mieszkańcy gminy. |
| 4. | Modernizacja dróg gminnych, a w tym wymiana nawierzchni dróg na około 70 km- istniejąca nawierzchnia gruntowa lub z kruszywa. | 2017 | 2017-2022 | Urząd Gminy Trojanów, mieszkańcy gminy, osoby korzystające z dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Trojanów. |
| 5. | Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego, - 758 lamp do wymiany na oświetlenie LED. | 2017 | 2017-2022 | Urząd Gminy Trojanów, mieszkańcy gminy, osoby korzystające z dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Trojanów. |
| 6. | Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 600 obiektów mieszkalnych oraz 3 obiektach użyteczności publicznej | 2017 | 2017-2022 | Urząd Gminy Trojanów, mieszkańcy gminy |
| 7. | Instalacja systemów fotowoltaicznych dla 500 obiektów mieszkalnych | 2017 | 2017 - 2022 | Mieszańcy Gminy Trojanów. |
| 8. | Instalacja 250 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych. | 2017 | 2017 - 2022 | Mieszkańcy Gminy Trojanów |
| 9. | Organizacja dnia NISKIEJ EMISJI w Gminie Trojanów. | 2017 | 2018 | Mieszkańcy Gminy Trojanów, Urząd Gminy Trojanów |
| 10. | JESTEM ODNAWIALNY promocja oszczędności energii i wykorzystania OZE wśród dzieci 6 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum. | 2017 | 2019 | Mieszkańcy Gminy Trojanów |
| 11. | Promocja wykorzystania OZE w rolnictwie, 1 – dniowe szkolenie. | 2017 | 2019 | Mieszkańcy Gminy Trojanów |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6.2. Zasoby ludzkie i doświadczenie

Gmina Trojanów dysponuje wystarczającym potencjałem mieszkaniowym do wdrożenia założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów 2017 – 2022. Wyznaczone osoby do pracy nad przygotowanym projektem dysponują stosowną widzą i doświadczenie w omawianym zakresie. Gmina Trojanów posiada także doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. Jednym z podstawowych warunków uczestniczenia w projekcie jest tzw. deklaracja udziału, która spełnia ogólne wymagania opisane w przygotowanym programie.

Prawnym zarządcą projektu będzie Urząd Gminy w Trojanowie. Realizacją i koordynacją poszczególnych założeń zawartych w projekcie będą zajmowali się pracownicy etatowi Urzędu Gminy w Trojanowie. Mieszkaniec gminy zainteresowany realizacją danej inwestycji powinien mieć uregulowany status prawny, a następnie udać się do pracownika Urzędu Gminy posiadającego odpowiednie kompetencje i doświadczenie w celu przygotowania odpowiedniego wniosku umożliwiającego uzyskanie finansowania. W wyniku czego mieszkańcy Gminy Trojanów powinni osiągnąć zamierzony efekt. Zrównoważone zamówienia publiczne, powinny być uwzględniane podczas realizacji zamówień zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wobec czego wymaga się aby zamawiane produkty i usługi w jak najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na środowisko przyrodnicze. Ponadto zrównoważone zamówienia publiczne powinny uwzględniać społeczne i ekonomiczne skutki decyzji dokonywanych decyzji. Należ dodać, że stosowanie zielonych zamówień publicznych nie jest wymagane przez prawo, jednak przestrzeganie jego przynosi znaczne korzyści zarówno dla zamawiających, mieszkańców oraz środowiska.

Do korzyści przemawiających za stosowaniem zielonych zamówień publicznych można zaliczyć:

- Poprawę stanu środowiska (w zakresie emisji CO2);

- zmniejszenie kosztów w wyniku zastosowania energooszczędnych rozwiązań;

- promocję innowacyjnych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego.

Stosowanie takich rozwiązań jest niezwykle istotne dla:

- Komisji Europejskiej;

- Rady Ministrów RP;

- Urzędu Zamówień Publicznych;

Organizacje te zobowiązały się do promowania takich działań. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) realizacja zielonych zamówień publicznych możliwa jest dla każdego rodzaju zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą wymaga jest jedynie aby respektowane były fundamentalne zasady zamówień publicznych: zasada uczciwej konkurencji, sprawiedliwego traktowania wykonawców i przejrzystości. Zasady nie stoją w sprzeczności z możliwością stosowania zrównoważonych zamówień publicznych, jednak wymagają jedynie odpowiedniego sformułowania wymagań. Modelowe klauzule środowiskowe w zamówieniach publicznych powinny odnosić się elementów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy, wytycznych udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceniania ofert.

# Monitoring i ocena

Ze rzeczową realizację poszczególnych działań w omawianym dokumencie będzie odpowiedzialny Urząd Gminy w Trojanowie. Osoby odpowiedzialnymi za realizację inwestycji będą pracownicy merytoryczni wyznaczeni przez Wójta Gminy Trojanów. Poszczególne założenia: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 – 2022 będą realizowane przy pomocy własnej kadry, która posiada odpowiednie doświadczenie z zakresu wdrożeń inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy.

Wyniki projektu mają na celu poprawę stanu powietrza na terenie Gminy Trojanów ograniczając zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi substancjami, powstającymi przy spalaniu paliw kopalnych. Monitoring projektu ma za zadanie nadzorować przebieg oraz rezultaty prowadzonych działań. Ponad to zakłada się, że kompleksowa realizacja projektu będzie obejmowała sporządzanie corocznych raportów z realizacji poszczególnych działań.

Tabela 7.0. Charakterystyka wskaźników oraz metod weryfikacji w ramach działań wynikających z realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2016 – 2022.

| L.p. | Rodzaj Działania | Wskaźnik | Oczekiwana wartości wskaźnika | Sposób weryfikacji | Źródło Finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Trojanów – Zespół Szkół w Korytnicy, Budynek Urzędu Gminy, Szkoła w Woli Koryckiej Górnej. | Zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów szklarniowych. | Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych trzech budynków użyteczności publicznej. | Protokół odbioru. | Budżet Gminy Trojanów, zewnętrzne źródła finansowania tj. RPO WM, NFOŚiGW w Warszawie. Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 2. | Wymiana kotłów budynkach użyteczności publicznej- Budynek Urzędu Gminy w Trojanowie, Zespół Szkół w Korytnicy, Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej. | Zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów szklarniowych. | Wymiana kotłów grzewczych w 3 budynkach użyteczności publicznej. | Protokół odbioru, rachunek za energię. | Budżet Gminy Trojanów, zewnętrzne źródła finasowania tj. RPO WM, NFOŚiGW. |
| 3. | Wymiana kotłów w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Trojanów. | Poprawa efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów szklarniowych | Wymiana kotłów cieplnych | Protokół odbioru | Wkład własny mieszkańca, NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 4. | Modernizacja dróg gminnych, a w tym wymiana nawierzchni dróg na około 70 km- istniejąca nawierzchnia gruntowa lub z kruszywa. | Zmniejszenie zużycia paliw, redukcja emisji gazów szklarniowych | Modernizacja i wymiana nawierzchni dróg gminnych | Protokół odbioru | Budżet własny Gminy Trojanów + RPO |
| 5. | Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego, - 758 lamp do wymiany na oświetlenie LED. | Poprawa efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów szklarniowych | Montaż 758 lamp typu LED. | Protokół odbioru | Budżet Gminy Trojanów, zewnętrzne źródła finasowania tj. RPO WM, NFOŚiGW. |
| 6. | Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 600 obiektów mieszkalnych oraz 3 obiektach użyteczności publicznej | Zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów szklarniowych. | Montaż 603 kolektorów słonecznych | Protokół odbioru | Wkład własny mieszkańców, Budżet Gminy, zewnętrzne źródła finasowania tj. RPO WM, NFOŚiGW. |
| 7. | Instalacja systemów fotowoltaicznych dla 500 obiektów mieszkalnych | Zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów szklarniowych. | Montaż 500 ogniw fotowoltaicznych | Protokół odbioru | Wkład własny mieszkańców, zewnętrzne źródła finasowania tj. RPO WM, NFOŚiGW. |
| 8. | Instalacja 250 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych. | Zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów szklarniowych. | Montaż 250 kotłów na biomasę | Protokół odbioru | Wkład własny mieszkańców NFOŚiGW, budżet Gminy, RPO WM. |
| 9. | Organizacja dnia niskiej emisji w Gminie Trojanów. | Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Trojanów | Powyżej 100 osób | Lista obecności | NFOŚiGW |
| 10. | Jestem odnawialny promocja oszczędności energii i wykorzystania OZE wśród dzieci 6 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum. | Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszym mieszkańców gminy | Powyżej 100 osób | Lista obecności | NFOŚiGW |
| 11. | Promocja wykorzystania OZE w rolnictwie, 1 – dniowe szkolenie. | Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Trojanów | Powyżej 100 osób | Lista obecności | NFOŚiGW |
| 12. | Stosowanie systemu tzw. zielonych zamówień publicznych | Ilość ogłoszonych postępowań przetargowych w trybie Pzp posiadających klauzule środowiskowe | Co najmniej dwa przetargi | Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego | Budżet Gminy Trojanów, środki zewnętrzne tj. NFOŚiGW i RPO WM |

Źródło: opracowanie własne

Po realizacji założeń nastąpi przygotowanie sprawozdania zawierającego:

- Opis instalacji wykonanych w ramach realizacji założeń planu;

- efekt ekologiczny wynikający z redukcji zużycia energii;

- powstałe wnioski oraz określone wytyczne do realizacji planu w kolejnych latach

- opis przebiegu działań edukacyjnych.

# Podsumowanie

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Trojanów nastąpi zmniejszenie zużycia energii finalnej z 169503,5 GJ do 168408,7 GJ (o 0,65%), przy jednoczesnym wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych z 18% (30254,2 GJ)w 2016 roku do około 36% (60343,5 GJ) w 2022 roku. Podejmowane działania przyczynią się także do redukcji emisji CO2 o około 5,27% (9 111 t) w stosunku do 2016 roku.

Przy realizacji planu brane będą pod uwagę uwarunkowania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zamówieniami publicznymi.

PGN przewiduje podjęcie przez Gminę Trojanów projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym, jednak stanowią one element przede wszystkim propagujący zachowania o charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców Gminy. Żadne z działań ujętych w dokumencie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, a sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji innych przedsięwzięć (nieujętych w dokumencie), mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze względu na przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko dokumentu, nie występuje oddziaływanie skumulowane lub transgraniczne oraz nie występuje ryzyko dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Celem dokumentu jest bowiem upowszechnienie działań niskonakładowych o bardzo małej skali, które mogą zostać wdrożone przez indywidualne osoby i małe podmioty gospodarcze.

Tabela 7.1 Zestawienie oszczędności energii, produkcja energii z OZE i redukcję emisji wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

| L.p. | Obszar | Zakres zadań | Orientacyjny koszt [zł] | Oszczędność energii [GJ/rok] | Produkcja energii z OZE [GJ/rok] | Redukcja emisji CO2 [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gmina Trojanów | Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Trojanów – Zespół Szkół w Korytnicy, Budynek Urzędu Gminy, Szkoła w Woli Koryckiej Górnej. | Zostanie wyliczony na podstawie projektu | 489,4 |  | 54,4 |
| 2. | Gmina Trojanów | Wymiana kotłów budynkach użyteczności publicznej- Budynek Urzędu Gminy w Trojanowie, Zespół Szkół w Korytnicy, Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej. | 36 000 | 107,3 |  | 11,9 |
| 3. | Gmina Trojanów – Budynki mieszkalne | Wymiana kotłów w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Trojanów. | 750 000 |  | 16500 | 1947 |
| 4. | Gmina Trojanów | Modernizacja dróg gminnych, a w tym wymiana nawierzchni dróg na około 250 km- istniejąca nawierzchnia gruntowa lub z kruszywa. | Zostanie wyliczony na podstawie projektu |  |  | 4632,5 |
| 5. | Gmina Trojanów | Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego, - 758 lamp do wymiany na oświetlenie LED. | 160 000 | 498 |  | 0,2 |
| 6. | Gmina Trojanów –Obiekty gospodarcze | Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 600 obiektów mieszkalnych oraz 3 obiektach użyteczności publicznej | 10 854 000 |  | 5489,3 | 611 |
| 7. | Gmina Trojanów – Obiekty gospodarcze | Instalacja systemów fotowoltaicznych dla 500 obiektów mieszkalnych | 17 500 000 |  | 8100 | 1854 |
| 8. | Gmina Trojanów | Organizacja dnia niskiej emisji w Gminie Trojanów. | 8000 |  |  |  |
| 9. | Gmina Trojanów | Jestem odnawialny promocja oszczędności energii i wykorzystania OZE wśród dzieci 6 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum. | 8000 |  |  |  |
| 10. | Gmina Trojanów | Promocja wykorzystania OZE w rolnictwie, 1 – dniowe szkolenie. | 4000 |  |  |  |
| 11. | Gmina Trojanów | Stosowanie systemu tzw. zielonych zamówień publicznych | Zostanie wyliczony na etapie realizacji projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Razem |  | 29 320 000 | 1 094,7 | 30 089,3 | 9111 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7.2. Szacunkowe emisje w roku bazowym – 2016 oraz docelowym – 2022

| Emisja w roku bazowym 2016 | Suma Redukcji | Emisje w roku finalnym 2022 |
| --- | --- | --- |
| substancja | Powierzchniowa | liniowa | Razem [t] | Powierzchniowa | Liniowa | Razem [t] | substancja | [t] | % |
| SO2 | 228,6 |  | 228,6 | 14,4 | 0 | 14,4 | SO2 | 214,3 | 6,29% |
| NO2 | 205,7 | 1013,3 | 1219 | 2,5 | 0 | 2,5 | NO2 | 1216,5 | 0,21% |
| CO | 244,2 | 2967,4 | 3211,6 | -7,9 | 154,2 | 146,2 | CO | 3065,4 | 4,55% |
| CO2 | 83738,2 | 89171,3 | 172909,5 | 4478,6 | 4632,5 | 9111 | CO2 | 163798,3 | 5,27% |
| pył | 93,3 | 122,6 | 215,9 | -6,9 | 0 | -6,9 | pył | 222,8 | -3,18% |
| pył PM10 | 65,4 |  | 65,4 | 0,02 | 0 | 0,02 | pył PM10 | 65,4 | 0,04% |
| B(a)P | 0,0006 |  | 0,0006 |  |  |  | B(a)P | 0,0006 | 0,00% |
| NMLZO |  | 563,6 | 563,6 |  |  |  | NMLZO | 563,6 | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne

# Możliwość finansowe realizacji założeń PGN Trojanów

- Fundusze krajowe

NFOŚiGW w Warszawie wspiera przedsięwzięcia w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. W ramach Programu priorytetowego: "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu" wnioskodawcy mają możliwość ubiegać się o wsparcie finansowe w zakresie wykonywanych w/w przedsięwzięć w formie preferencyjnych pożyczek.

Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej są również finansowane przez WFOŚiGW. Szczegółowe informacje o wszelkich programach i terminach i realizacji można uzyskać na stronie:www.wfosigw.pl.

- Finasowanie z RPO

W latach 2014 – 2020 Polska jest największym beneficjentem funduszy europejskich w ramach polityki spójności Unii. Zainwestowane pieniądze mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz rozwój OZE. Regionalne programy operacyjne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% inwestycji w OZE. W strukturze alokacji środków 39% - przewidziane jest na energię odnawialną – słoneczną, 29% - energię odnawialną z biomasy, 19% - na energię wiatrową oraz 13% - na pozostałe źródła OZE.

W ramach realizacji tego działania będą finansowane następujące przedsięwzięcia:

- energetyka wiatrowa – instalacje do 5 MWe,

- energetyka słoneczna – instalacje do 2 MWe/MWth,

- energetyka wodna – instalacje do 5 MWe,

- energetyka geotermalna – instalacje do 2 MWth,

- biogazownie – instalacje do 1 MWe.

- Możliwość Finasowania działań krótko – terminowych:

W ramach realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 -2022 istnieje możliwość finasowania działań krótkookresowych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. NFOŚiGW finansuje kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. Prowadzi także działania informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań związanych z utrzymaniem poziomu stężeń zanieczyszczeń po realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Szczegółowe informacje o wszelkich programach i terminach i realizacji można uzyskać na stronie:www.wfosigw.pl.

- Finansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio:

- „premią termomodernizacyjną",

- „premią remontową",

- „premią kompensacyjną"

stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

- budynków mieszkalnych,

- budynków zbiorowego zamieszkania,

- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,

- lokalnej sieci ciepłowniczej,

- lokalnego źródła ciepła.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

- Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

- Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

- Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

# Odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przeprowadzono analizę dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017-2022” pod względem uwarunkowań wymienionych w art. 49. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Wyniki analizy są następujące:

1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w szczególności:

- stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017-2022” realizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło i energię elektryczną, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jednym z kierunków działań jest dalszy rozwój energetyki solarnej, zarówno do produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej w mikroinstalacjach, co skutkować będzie zmniejszeniem zużycia węgla. Skutkiem odczuwalnym przez mieszkańców będzie niewątpliwie zmniejszanie się emisji dwutlenku węgla do powietrza.

Dokument zawiera streszczenie i opisuje:

- Ogólną strategię,

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i innych gazów,

- Długoterminową strategię,

- Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem,

- Aspekty organizacyjne i harmonogram realizacji PGN,

- Identyfikację obszarów, w tym problemowych,

- Aspekty organizacyjne i finansowanie (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania, środki finansowe na monitoring i ocenę),

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017-2022” wskazuje kierunki działań Gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć. Zaproponowane działania mogą być odpowiednio modyfikowane, tak aby osiągnięty został cel główny.

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017-2022 skorelowany jest z następującymi dokumentami planistycznymi:

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

- Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN),

- Strategia Rozwoju Wojew. Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja),

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojew. Mazowieckiego,

- Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego,

- Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii,

- Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2012-2015 z Uwzględnieniem Lat 2016 - 2019

- Strategia Rozwoju Gminy Trojanów na lata 2016-2022,

- Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trojanów na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019, Trojanów 2012.

W związku z powszechnym wykorzystaniem węgla jako nośnika energii, redukcja emisji zanieczyszczeń wynikająca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjęcia dobrze zaplanowanych działań, przede wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym narzędziem planowania w tym zakresie jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowywany przez gminy na podstawie rzetelnych danych o strukturze nośników energii wykorzystywanych w gminie. Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Trojanów przyczyni się do spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Trojanów, w celu realizacji przewidzianych w „Planie” działań będzie musiał uwzględniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, politykę energetyczną państwa, oraz dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym.

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska:

„Plan posiada w swojej treści analizę stanu środowiska naturalnego Gminy Trojanów jak również przyjęte w nim założenia są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne źródła energii). Te działania są zgodne ze wspólnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:

Dokument w całej swej treści odnosi się do problematyki ochrony środowiska, zwłaszcza zapobiegania emisji substancji do środowiska, ograniczeniu zużycia surowców i racjonalnemu korzystaniu, jak i planowaniu zużycia.

2. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań:

„Plan” poprzez wyznaczane kierunki działań w zakresie zapobiegania emisji substancji do środowiska, poprzez przyczynianie się do ograniczenia zużycia surowców i racjonalnego korzystania, jak i planowania zużycia oraz rozwoju OZE, będzie oddziaływał na stan powietrza atmosferycznego w Gminie Trojanów. Jako dokument, którego założenia winny być brane pod uwagę przy opracowywaniu innych dokumentów planistycznych, o bardziej konkretnym działaniu, oddziaływać będzie w okresie swego obowiązywania, na obszarze Gminy. Oddziaływanie można określić jako pośrednie, okresowe i odwracalne.

- prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych:

Ze względu na położenie geograficzne Gminy Trojanów w odległości wynoszącej około 180 km od granic Polski oddziaływania transgraniczne nie wystąpią. W przypadku wcielenia zadań określonych w poszczególnych „Planach” sąsiednich gmin, można byłoby mówić o pozytywnym efekcie skumulowanym tj. poprawie stanu środowiska, szczególnie powietrza atmosferycznego.

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska:

Przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczyniać się będą do jego poprawy. Kierunki działań nie przewidują takich działań, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia stanu środowiska.

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu:

Obszarami objętym oddziaływaniem zadań ujętych w „Planie” jest i będzie teren Gminy Trojanów oraz pośrednio jej tereny przygraniczne. Gmina posiada bardzo bogatą sieć przyrodniczą. Również na jej terenie znajdują się obiekty zabytkowe i atrakcyjne turystycznie. Jednakże oddziaływania wynikające z „Planu” będą miały pozytywne skutki dla stanu powietrza atmosferycznego i pośrednio na obiekty przyrodnicze, zabytkowe i wrażliwe.

b)  formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:

Na terenie Gminy Trojanów występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym, ale skutki wcielenia w życie „Planu” nie wpłyną negatywnie na najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody.

Bibliografia

- Energia z zasobów odnawialnych w każdym gospodarstwie domowym Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Gdańsk, listopad 2012.

- Osicki A., Polakowski Ł., Kukla P. : Program Obniżania Niskiej Emisji Na Terenie Miasta Radomia Na Lata 2011-2017, FRWE Katowice 2008.

- Bertoldi P., Bornás Cayuela D., Monni S., de Raveschoot R.P:  Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Kraków 2012.

- Pakiet Energetyczno-Klimatyczny UE (data dostępu 20.02 2015) http://ec.europa.eu/climateaction/docs/climate-energy_summary_pl.pdf.

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (data dostępu 20.02 2015)  http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf.

- Pomiar Ruchu Na Drogach Wojewódzkich, Średni Dobowy Ruch W Punktach Pomiarowych W 2010 Roku.

- Referencyjny wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce, Warszawa, czerwiec 2011.

- Warchałowski A., Bebkiewicz K.: Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia), Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska, ATMOTERM S.A. Warszawa, 2003.

- Wskaźniki Emisji Substancji Zanieczyszczających Wprowadzanych Do Powietrza Z Procesów Energetycznego Spalania Paliw. materiały informacyjno – instruktażowe - Ministerstwo, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Warszawa, kwiecień 1996.

- Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), 2011 www.mg.gov.pl (data dostępu 20.02 2015).

- Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa mazowieckiego za 2012 rok” (Dostęp 30.10.2015).

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2012-2015 z Uwzględnieniem Lat 2016 – 2019 (Dostęp 30.10.2015).

- Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego (Dostęp 30.10.2015).

- Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trojanów na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019, Trojanów 2012.

- Strategia Rozwoju Gminy Trojanów na lata  2016 – 2022.

Spis tabel:

Tabela 1.3. Dokumenty strategiczne i akty prawne obejmujące zagadnienia związane z przedmiotowym projektem.

Tabela 4.1. Wartość opałowa i wskaźniki emisji wybranych paliw.

Tabela 4.2. Orientacyjne wskaźniki zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynku.

Tabela 4.3. Szacunkowa ilość zużywanego węgla w Gminie Trojanów.

Tabela 4.4. Ilość wykorzystanej energii do przygotowywania posiłków.

Tabela 4.5. Ilość zużytych paliw do ogrzania budynków użyteczności publicznej.

Tabela 4.6. Szacunkowa ilość wykorzystanej energii w roku bazowym 2016.

Tabela 4.7. Emisja powierzchniowa w roku bazowym 2016.

Tabela 4.8. Wskaźniki emisji.

Tabela 4.9. Natężenie ruchu na drogach w Gminie Trojanów (SDR).

Tabela 4.10. Wskaźniki emisji pochodzących ze zużycia oleju napędowego przez ciągniki rolnicze [g/kg].

Tabela 4.11. Emisja ze spalania oleju napędowego przez ciągniki rolnicze na terenie Gminy Trojanów [t/rok].

Tabela 4.12. Długość dróg w gminie Trojanów.

Tabela 4.13. Emisja  CO2 ze środków transportu na terenie Gminy Trojanów.

Tabela  4.14. Emisja CO, NMLZO, NOx, PM do atmosfery ze środków transportu  na terenie Gminy Trojanów.

Tabela  4.15. Emisja liniowa i powierzchniowa w Gminie Trojanów.

Tabela 5.1 Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej przewidzianych do termomodernizacji w ramach realizacji założeń PGN.

Tabela 5.2. Oszacowana redukcja zużycia energii wynikająca z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Tabela 5.3. Redukcja emisji wynikająca z termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Tabela 5.4. Zużycie energii przez oświetlenie uliczne na terenie Gminy Trojanów.

Tabela 5.5. Redukcja zużycia energii wynikająca z zastosowania oświetlenia typu LED.

Tabela 5.6. Redukcja emisji zanieczyszczeń wynikająca z wymiany oświetlenia ulicznego.

Tabela 5.7. Wielkość zbiornika.

Tabela 5.8. Redukcja emisji wynikająca z wykorzystania kolektorów słonecznych.

Tabela5.9. Redukcja emisji wynikająca z wykorzystania ogniw fotowoltaicznych.

Tabela 5.10. Redukcja emisji gazów po wymianie kotłów grzewczych  w obiektach użyteczności publicznej.

Tabela 5.11. Redukcja emisji gazów po wymianie kotłów grzewczych na spalające biomasę.

Tabela 5.12. Zmniejszenie emisji liniowej w Gminie Trojanów [t].

Tabela 5.8. Końcowe zużycie energii w Gminie Trojanów po wdrożeniu PGN [GJ].

Tabela 5.9. Emisja CO2 w Gminie Trojanów po wdrożeniu PGN [t].

Tabela 6.1. Harmonogram czasowo – zadaniowy realizacji celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 – 2022.

Tabela 7.0. Charakterystyka wskaźników oraz metod weryfikacji w ramach działań wynikających z realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trojanów na lata 2017 – 2022.

Tabela 7.1 Zestawienie oszczędności energii, produkcja energii z OZE i redukcję emisji wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Tabela 7.2. Szacunkowe emisje w roku bazowym – 2016 oraz docelowym – 2020.

Spis rysunków:

Rys.1. Położenie Gminy Trojanów w powiecie garwolińskim.

Rys. 2.1. Średnioroczne sumy usłonecznienia godz./rok dla reprezentatywnych rejonów Polski.

Rys. 2.2.  Strefy energetyczne wiatru w Polsce.

Rys 4.1.Procentowa ilość zużycia energii w odniesieniu do poszczególnych źródeł energii.

Rys.5.3. Szacowana Ilość wyprodukowanej energii w poszczególnych miesiącach [kWh].

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 2

# Footnotes

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-200-2016/$file/8-020-200-2016.pdf

Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.

http://ec.europa.eu/climateaction/docs/climate-energy_summary_pl.pdf

Polityka Energetyczna Polski do roku 2030

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gospodarka+niskoemisyjna/Narodowy+Program+Rozwoju+Gospodarki+Niskoemisyjnej

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-200-2016/$file/8-020-200-2016.pdf

Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.

http://mbpr.pl/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2020-r.html

http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2011_07/adb28c4bc7456b399ce01042b4be5459.pdf

http://rpo.mazovia.pl/sites/default/files/Regionalny%20Program%20Operacyjny%20Województwa%20Mazowieckiego%20na%20lata%202014-2020%20(projekt)%20wersja%201.2.pdf

http://staze.teklaplus.pl/wp-content/themes/tekla/Mazowieckie_RSI.PDF

http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/opracowane%20dokumenty/Sejmik/PZPWOJMAZ.pdfhttp://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/opracowane%20dokumenty/Sejmik/PZPWOJMAZ.pdf

pcprgarwolin.pl/documents/wnioski/STRATEGIA.doc

http://www.ebip.pl/file.ashx?hash=000000010000000F000691800000000100500000201304181040560033BE6AB

Źródło: Urząd Gminy Trojanów

Źródło: Urząd Gminy Trojanów

Statystyczne Vademecum Samorządowca, Gmina Trojanów, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2015.

Razem z ciągnikami posiadającymi dopłaty na ON

Razem z ciągnikami posiadającymi dopłaty na ON

http://www.energiaisrodowisko.pl/konferencje-szkolenia wydarzenia/3_termomodernizacja_PK.pdf